## Slide 1: 中性子寿命測定 実験の概要と現状について
東京大学大学院 理学系研究科物理学専攻 山下研究室
音野 瑛俊
2012年2月27日 中性子制御デバイスとその応用V

## Slide 2: Motivation
ビッグバン元素合成理論 : 宇宙初期の軽元素の比率を予言
  バリオン密度 ： η10 = 6.23 ± 0.17
  （WMAP, 2008）
ビッグバンから1秒
ビッグバンから3分
陽子と中性子
  中性子寿命 : τn = 885.7 ± 0.8 （PDG, 2010）
観測値 ： He/H = 0.2565 ± 0.0010 ± 0.0050
(Izotov, 2010)
予言値 ： He/H = 0.2486 ± 0.0002
2σの差
予言値
観測値
中性子寿命測定の精度向上を通じて従来のビッグバン元素合成理論を超える物理に迫ることができる
He/H
Notes: 寿命が1%変わるとYpは1%変わる
中性子の寿命も精度向上が求められている

## Slide 3: 中性子寿命測定の現状
手法 | Beam | Penning trap | Gravitational trap | Magnetic trap
中性子源 | 原子炉 | 原子炉 | 原子炉 | 原子炉
エネルギー | 冷中性子 | 冷中性子 | 超冷中性子 | 超冷中性子
測定粒子 | 電子 | 陽子 | 中性子 | 中性子
メリット | flux monitor | low background | small correction | no wall loss
デメリット | high background | flux monitor | wall effect | depolarization
結果 | 878 ± 27 ± 14 (1989) | 886.6 ± 1.2 ± 3.2 (2005) | 878.5 ± 0.7 ± 0.3 (2008) | 878 ± 1.9 (2009)
本研究の目標： これらの誤差の要因を克服する手法を開発し、O（0.1%）の精度を目指す
Notes: 崩壊物を見る実験と残った中性子を見る実験

## Slide 4: 新しい実験手法
パルス中性子源
（J-PARC）
500〜2000m/sの分布を持ち、
速度に応じて実験エリアへの
到達時間が異なる
低バックグラウンド
高検出効率
Time Projection Chamber
等速の中性子バンチに整形する
RFで制御する
Spin Flip Chopper
初めての加速器を用いた中性子寿命測定実験
Notes: 輸送効率が高い
UCNと比較してwall

## Slide 5: 測定原理 （kossakowski,1989）
Lはキャンセル
冷中性子がTPCで飛行中に崩壊して発生する電子（0~782keV）を直接計数
      N : 中性子の数
      L : Fiducial volume
  TPCより短く、速度の揃った中性子バンチ
  ガスに少量の 3He を加え、封じきって実験
    崩壊に伴う電子（Sβ） と 3Heの中性子吸収反応（Sn） を同時計測
: 3He吸収反応の検出効率
: 3Heの密度
: 3Heの中性子吸収断面積
εn
ρ
σ
τn
v
εe
: 中性子寿命
: 中性子の速度
: 電子の検出効率
L
2200m/sの中性子に対する吸収断面積
Flux monitor、wall loss、depolarization起因の誤差を排除
Notes: まず3Heのメリット
1/v

## Slide 6: 本研究のための新しいアプローチ
低バックグラウンド環境化
→ TPC素材を吟味し、PEEK材の選定
→ 6Li板（誘電体）をTPC内部に設置
→ 自然放射線、中性子起因放射線の遮蔽
加速器（パルス中性子源）の使用
→ Spin Flip Chopperを開発
→ 等速の中性子バンチに整形
TPCの高検出効率化
→ 低ノイズアンプ
→ 高いエネルギー分解能
→ ガス圧の変更にも対応
ｓ
シグナル抽出アルゴリズムの開発
→ ガス圧の変更やビームのON/OFFを駆使
→ data drivenでバックグラウンドを引き算
ビームパワー | 220 kW | 1MW
中性子 崩壊レート | 0.1 cps | 0.4 cps
統計誤差 （150日） | 0.8% | 0.2%
シグナル抽出に 伴う誤差 | <0.1% | <0.1%
検出効率の補正に 伴う誤差 | 0.1% | 0.1%

## Slide 7: J-PARC、物質生命科学実験施設
→ ビームエリアでは10m以上に広がり
Time of flightを用いて速度選択ができる。
20m地点までの到達時間
BL05 、偏極ビームブランチ
ビームサイクル | 25Hz
モデレーター | 結合型 （20 K）
ビームサイズ | 10 cm x 4 cm
フラックス | 8.6 x 106 /s/cm2
偏極率 | 95%
エネルギー | 1 〜 20 meV
波長 | 0.2 〜 1 nm
速度 | 500 〜 2000 m/s

## Slide 8
  スピンフリッパーでパルスの一部のスピンを下向きに反転
  磁気スーパーミラーで上向きスピンのみがポテンシャル差を感じて反射
中性子源
10m
Spin flip chopper
スピンフリッパー
磁気スーパーミラー
直径 | 50 mm
長さ | 40 mm
RF周波数 ω | 29 kHz
ソレノイド磁場 Bz | 0.3 mT
ガイド磁場 By | 1 mT
磁性体 | Fe
非磁性体 | SiGe3
磁場 | 35 mT
長さ | 140 mm
高さ | 35 mm
枚数 | 5枚
臨界角 | 5 Qc
  1.5°の角度におくと1300m/s以下の中性子を反射
  磁性体と非磁性体の多層膜構造
  ガイド磁場 By と振動磁場 Bzsin(ωt)
  偏極率が100%では無いこと等が原因で一部の下向きスピンも反射され、コントラストを劣化する

## Slide 9
SFC performance
フリッパー 2個、ミラー3個を使用
  フリッパーon/offのコントラストを向上
ビームサイズ | 2 cm x 2 cm
最小バンチ長 | 15 cm
立ち上がり | 5 cm
フラックス (flipper on) | 1.2 x 106 neutron/sec
フラックス (flipper off) | 0.3 x 104 neutron/sec
コントラスト | 400
（右図）フラックス | 1.7 x 105 neutron/sec
（右図）Fiducial での崩壊 | 0.1 decay/sec
（右図）Fiducial Time | 2.8 ms / beam cycle

## Slide 10: 中性子ビームのまとめと展望
現在220kWで0.1cpsの中性子崩壊レート
低バックグラウンド環境下で150日の測定で0.8%の統計精度
J-PARCのビームパワー
  デザインは1MWに対して1/5の強度
偏極ビームブランチ
  シミュレーションの1/3程度の輸送効率
Spin flip chopper
  ミラーサイズのために1/10のみを反射
    SFC上流で10 cm x 4 cm
    SFC下流で 2 cm x 2 cm
約150倍まで中性子フラックスが増える可能性がある
4.5倍（1MW相当）では150日の測定で0.2%の統計精度に到達

## Slide 11: 本研究のための新しいアプローチ
低バックグラウンド環境化
→ TPC素材を吟味し、PEEK材の選定
→ 6Li板（誘電体）をTPC内部に設置
→ 自然放射線、中性子起因放射線の遮蔽
加速器（パルス中性子源）の使用
→ Spin Flip Chopperを開発
→ 等速の中性子バンチに整形
TPCの高検出効率化
→ 低ノイズアンプ
→ 高いエネルギー分解能
→ ガス圧の変更にも対応
ｓ
シグナル抽出アルゴリズムの開発
→ ガス圧の変更やビームのON/OFFを駆使
→ data drivenでバックグラウンドを引き算
ビームパワー | 220 kW | 1MW
中性子 崩壊レート | 0.1 cps | 0.4 cps
統計誤差 （150日） | 0.8% | 0.2%
シグナル抽出に 伴う誤差 | <0.1% | <0.1%
検出効率の補正に 伴う誤差 | 0.1% | 0.1%

## Slide 12: 中性子崩壊のバックグラウンドの抑制
環境γ線遮蔽：鉛
宇宙線 veto ： シンチレーター
BL05上流、BL04遮蔽 ： 鉄
SFC遮蔽 ： 鉛
散乱中性子：6Li板
TPCの含む放射性物質：PEEK
バックグラウンド源 | 対策前 |  | 対策後
TPCの含む放射性物質 | 30 cps |  | 0.1 cps
環境γ線 | 70 cps |  | 0.8 cps
宇宙線 | 55 cps |  | 0.5 cps
SFC | 13 cps |  | 0.5 cps
BL05上流、BL04 | 8 cps |  | 
TPC内での散乱中性子 | 2 cps |  | 0.003 cps
低バックグラウンド環境化のまとめ
中性子崩壊レート（0.1cps）を時間的に
一様な環境バックグラウンドと比較する
ためにはduty factorを考慮して
0.1cps x 40ms / 2.8ms = 1.4 cps
Notes: 2cps落とすことの説明

## Slide 13
PEEK（ポリ エーテル エーテル ケトン） : ガスチェンバーでは初めて導入
    最大の特徴 ： C、H、Oから化学的に合成 → Ge検出器の感度以下
    長所 ： 溶接が可能のため1m級の構造物を100μm以下の精度で作成可能
    短所 ： 弾性が強くないためワイヤーを張る際にプリテンションが必要
 | 密度[g/cc] | 弾性率[GPa] | 融点 [℃] | 吸水率 [%] | 体積抵抗 [Ω・m] | cost [千円/kg]
PEEK | 1.3 | 3.6 | 334 | 0.14 | 1014 | 45
G10 | 1.8 | 20 | 250 | 0.10 | 1011 | 3.3
TPCが含む放射性物質起因のBG抑制

## Slide 14: TPCガスでの散乱中性子起因のBG抑制
散乱中性子の吸収と即発γ線が主なガス起因バックグラウンド
  ほとんどの核子は即発γ線を伴う吸収
      n+Z  Z’+γ+γ+…
  3He、6Liは即発γ線を伴わない吸収
      n+Z  Z’+Z’’
6Liを95%まで濃縮した粉末LiFをテフロンと混ぜて焼結
    （LiF : テフロン=30wt% : 70wt%）
6Li + neutron  α + 3H
吸収長は500μm
6Li板をTPC内壁を100%覆うように設置
  誘電体（ε=3.0）が電極の内側にある設計
  電場計算に基づいて電極を配置
  ドリフト速度のばらつきは1%以下に抑えた
電場分布
ドリフト速度の一様性

## Slide 15
低バックグラウンド環境の実現
 | 全計数 [cps] | Energy cut後 [cps] | Fiducial cut [cps]
遮蔽なし | 123.7 | 100.1 | 30.7
+鉛遮蔽 | 58.4 | 44.2 | 13.9
+宇宙線Veto | 7.7 | 4.3 | 1.4
環境γ線 : 0.8 cps
宇宙線 ：0.5 cps
TPCの放射性物質 : 0.1 cps
鉛遮蔽及び宇宙線Veto
Cut
    Energy cut : 1.4keV以上のenergy deposit
    Fiducial cut : Beam regionにhitがある
B/S 〜 1を達成

## Slide 16: 本研究のための新しいアプローチ
低バックグラウンド環境化
→ TPC素材を吟味し、PEEK材の選定
→ 6Li板（誘電体）をTPC内部に設置
→ 自然放射線、中性子起因放射線の遮蔽
加速器（パルス中性子源）の使用
→ Spin Flip Chopperを開発
→ 等速の中性子バンチに整形
TPCの高検出効率化
→ 低ノイズアンプ
→ 高いエネルギー分解能
→ ガス圧の変更にも対応
ｓ
シグナル抽出アルゴリズムの開発
→ ガス圧の変更やビームのON/OFFを駆使
→ data drivenでバックグラウンドを引き算
ビームパワー | 220 kW | 1MW
中性子 崩壊レート | 0.1 cps | 0.4 cps
統計誤差 （150日） | 0.8% | 0.2%
シグナル抽出に 伴う誤差 | <0.1% | <0.1%
検出効率の補正に 伴う誤差 | 0.1% | 0.1%

## Slide 17: 中性子崩壊シグナル抽出のアプローチ
軸上の中性子
即発γ線 （全圧）
散乱中性子 → ガス中
崩壊 （全圧）
3He吸収 （3He圧）
散乱中性子 → 6Li板
放射化 （TOF）
即発γ線 （全圧）
TPC上流
即発γ線 （TOF）
放射化 （TOF）
環境放射線
γ線 （TOF）
宇宙線 （TOF）
  エネルギー、飛程の違いを用いた3He吸収反応（762keV）との分離
  3He圧を変更した測定を用いた散乱中性子の3He吸収反応の分離
  TOFスペクトルと6Li shutterを利用したバックグラウンドの分離
  TPCの全圧を変更した測定を用いたバックグラウンドの分離
6Li Shutter
beamのon/offを制御
残ったバックグラウンドをdata drivenでの引き算を可能にするアルゴリズム

## Slide 18: TPC内ガスに起因するBGの分離
① 中性子のガス吸収 → 即発γ線
② ガス散乱中性子 → 飛行中に崩壊
③ ガス散乱中性子 → 6Li板で吸収 → 即発γ線
①中性子のガス吸収
→即発γ線
②ガス散乱中性子
→飛行中に崩壊
③ガス散乱中性子
→6Li板吸収→即発γ線
これらのBGの量はガス圧に比例
ガス圧を変更した測定を用いて除去可能
      → S = 2xN50kPa - N100kPa
N50kPa = S + Bgas
N100kPa = S + 2xBgas
以上のプロセスで全バックグラウンドをdata drivenで引き算が可能

## Slide 19: 本研究のための新しいアプローチ
低バックグラウンド環境化
→ TPC素材を吟味し、PEEK材の選定
→ 6Li板（誘電体）をTPC内部に設置
→ 自然放射線、中性子起因放射線の遮蔽
加速器（パルス中性子源）の使用
→ Spin Flip Chopperを開発
→ 等速の中性子バンチに整形
TPCの高検出効率化
→ 低ノイズアンプ
→ 高いエネルギー分解能
→ ガス圧の変更にも対応
ｓ
シグナル抽出アルゴリズムの開発
→ ガス圧の変更やビームのON/OFFを駆使
→ data drivenでバックグラウンドを引き算
ビームパワー | 220 kW | 1MW
中性子 崩壊レート | 0.1 cps | 0.4 cps
統計誤差 （150日） | 0.8% | 0.2%
シグナル抽出に 伴う誤差 | <0.1% | <0.1%
検出効率の補正に 伴う誤差 | 0.1% | 0.1%
今後、改善する必要のある系統誤差
3Heの密度決定
3Heの吸収断面積
温度の一様性
窒素のアウトガスの寄与
0.5%
0.13%
0.2%
0.5%

## Slide 20: まとめ
  加速器を用いた新たな中性子寿命測定実験を考案し、
  0(0.1%)の精度を目指す
ビッグバン
元素合成理論
中性子寿命
バリオン密度
宇宙初期の軽元素の
比率を予言
遠方天体を用いた観測値
He/Hについて2σの差
中性子寿命測定の精度向上を通じて従来のビッグバン元素合成理論を超える物理に迫ることができる
  ビッグバン元素合成理論において、中性子寿命は重要な役割を果たす
検出器として動作ガスに少量の3Heを加えて封じきったTime Projection Chamberを使用
TPCより短く、速度の揃った中性子バンチを生成
冷中性子がTPC内を飛行中に崩壊して発生する電子（0~782keV）を直接計数
3Heの中性子吸収反応を同時計測し、中性子フラックスをモニター

## Slide 21: まとめ
中性子バンチ化手法の開発
パルス中性子源のTOF情報を最大限利用
Spin Flip Chopperによる効率的なバンチ化
→ 0.1 decay /s の中性子崩壊レート
低バックグラウンド環境の実現
放射性物質の混入に留意した、PEEK材の選定
散乱中性子を吸収するための6Li板の設置
→ シグナルノイズ比〜１を実現
解析アルゴリズムの確立
ガス圧の変更やビームのON/OFFを駆使
data drivenでのバックグラウンドの除去
→ 除去に伴う誤差を0.1%以下に抑えた
高検出効率TPCの開発
低いノイズレベルのアンプの作成
50〜100kPaで99.9%以上の検出効率を実現
→ 補正に伴う誤差を0.13%に抑えた
  本研究では以下の４つの取り組みを通じ、粒子検出に伴う誤差を０(0.1%)に抑えた。
3Heの密度、中性子吸収断面積、温度の非一様性、窒素のアウトガスによる
系統誤差の低減を通じて、O(0.1%)の寿命決定が可能となる

## Slide 22: Backup

## Slide 23: その他の系統誤差
3Heの分圧 〜 0.5%
  質量分析計を用いて3He/4Heを求める
  Referenceガスの精度で決定（水銀柱を用いて作成）
  現在使用中の0.01%の精度の大気圧計を用いてReferenceガスを再作成
3Heの吸収断面積@2200m/s 〜 0.13%
  速度の決定精度がdominant
  速度分解能は0.035%を持つBL08/MLFを使用
温度の非一様性 〜 0.1%
  P=ρ(x)RT(x)
  アンプの発熱に起因し、省電力ASICアンプを開発中
窒素のアウトガス 〜 0.5%
  窒素の中性子吸収14N(n,p)14Cが3He吸収反応のバックグラウンド
  アウトガス要因を探すことによって根治が可能

## Slide 24
3He吸収反応の分離
3He吸収反応はdE/dxが大きい
  → 増倍時に空間電荷効果で出力が762keVから抑制（青）
→ 中性子崩壊のエネルギースペクトルと重なる
飛程によるセレクション （3He吸収反応の飛程は5cm）
    →10cm以上の飛程を持つイベントを除去
dE/dxを利用して分離
    最大エネルギーを落としたワイヤーの出力を評価
    35 keVの閾値で分離が可能
ガス散乱した中性子の3He吸収反応（ピンク色）
    3Heのガス圧を変化させた測定との比較で除去可能

## Slide 25: TOFとshutterを用いたBGの分離
時間的に一定なバックグラウンドが除去可能
    TPC内の放射化
    TPC外の放射化
    環境放射線
6Li shutterでビームのOn/Offを制御
    TPC外の即発γ線が除去可能
開
閉
    TPC内ガスに起因するバックグラウンドが残る
6Li shutter

## Slide 26: 中性子崩壊の検出効率
CO2吸収反応 (1 keV)
  12Cの中性子吸収は中性子崩壊の2.5倍
  放射される即発γ線は最大で5.0MeV
  12Cの反跳エネルギーは1.0keV
高検出効率を実現することで、検出効率の補正に伴う系統誤差を抑える
  → 50kPa、100kPaでの以下のパフォーマンスを評価した
中性子崩壊からの電子（0~782keV）に対する検出効率
CO2吸収反応との分離
除去済み
Notes: 赤、青、緑の説明
CO2はわかっている

## Slide 27: 中性子崩壊からの電子の検出
宇宙線を用いてワイヤーごとの検出効率を評価
  アノードワイヤーに直交する宇宙線に対して
  100kPa : 97%
  50kPa : 77%
  → MCとの比較から閾値は200eVに相当
中性子崩壊からの電子 （0~782 keV）に適用
  ビーム軸で等方に発生
  ヒットしたワイヤーとビーム軸の最近接距離を評価
  → 99.9%以上の電子がビーム軸から4wire以内にヒットを残す
・
・
・
・

## Slide 28: CO2吸収反応との分離
エネルギー分解能に寄与するパラメーターと実測値
12C吸収反応との分離
  → ガス起因バックグラウンドの引き算
      N = 2xN50kPa - N100kPa
    に伴って伝搬したUncertaintyは0.13%となる
12C吸収反応との分離
パラメーター | 実測
イオン化時の再結合 | 12 %
ドリフト中の減衰(150mm) | 4 % (4 days)
増倍の非一様性 | 5 %
圧力 | 1.4 keV 以下の中性子崩壊
50 kPa | 0.061(6) %
100 kPa | 0.026(4) %
電子
イオン化/再結合
. 。. 。. 。. 。. 。. 。. 。. 。. 。.
減衰
増倍

## Slide 29
以前 G10 を使用して TPC を作成
    30 cpsのバックグラウンド
    ガラス起因の放射性物質をGe検出器で検出（~0.3 Bq/cc）
    →1cpsは0.01 Bq/cc に相当
Isotope | 212Pb | 214Pb | 228Ac | 214Pb | 208Tl | 214Bi | 212Bi | 208Tl | 228Ac | 40K | 214Bi | Total
Eγ [keV] | 239 | 295 | 338 | 352 | 583 | 609 | 727 | 861 | 911 | 1461 | 1765 | 
PEEK | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | <0.001
PPS | 0.0016 | --- | --- | --- | --- | (0.0028) | 0.0080 | --- | --- | 0.0068 | --- | 0.016
PS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0080 | --- | --- | --- | --- | 0.008
Alumina | --- | --- | --- | --- | --- | (0.0026) | --- | --- | 0.0020 | --- | --- | 0.002
G10 | 0.0480 | 0.0272 | 0.0424 | 0.0257 | 0.0135 | 0.0201 | 0.0480 | 0.0142 | 0.0412 | 0.022 | 0.0267 | 0.27
TPCが含む放射性物質起因のBG抑制
G10のγ線スペクトル
0 1000 2000
0.001
0.0005
0
[cps/0.5keV]
Energy [keV]
G10-TPC

## Slide 30: ワイヤー / プリアンプ
MWPC部
    6mm間隔の3層構造
    プリテンションをかけてワイヤー張り
2段の反転増幅回路の積分アンプ
  High gainアンプ
      変換係数 ： 1.6 V/pC
      時定数 ： 2.4 μsec
      ノイズレベル ： 1.3 mVRMS
      消費電力 ： 500 mW/ch
      閾値 ： 200 eV
  Low gainアンプ
      High gainアンプの上流で抵抗を用いて分流
 | 本数 | ワイヤー径 | ピッチ | 方向 | 電圧 | アンプ
cathode | 160 | 50μm | 6mm | ビームに垂直 | 0V | High gain
anode/field | 24/24 | 20μm/50μm | 6mm | ビームに平行 | 1720V/0V | High gain/Low gain
cathode | 160 | 50μm | 6mm | ビームに垂直 | 0V | Low gain

## Slide 31
Trigger条件
  24本のアノードワイヤーのいずれかに200eV以上のヒット
Copper-Lite system
  Mother board (copper-lite)にDaughter card（finesse）を4枚載せて使用
  Board 毎にTCP/IP（1Gbps）で読み出し
  200cpsまでDAQ可能
65MHz 12bit FADC（8ch）
  全128chの波形を記録
  Clock : 10MHz
  Dynamic range : 100μsec
  Data size /ch : 2kbyte
  self triggerをかけられように改良
1GHz Multi-hit TDC（32ch）
  Time of flightを記録
  分周回路を実装し、1MHzで動作
Trigger / DAQ
[0.5mV/ch]
[μs]

## Slide 32: 到達精度
作成したTPCを用いた150日の測定 （Be/Sβ~1）
    220kWで0.8%の統計精度
    中性子フラックスが1MW相当まで増強できると0.2%の統計精度

## Slide 33: Kossakowski, 1989
原子炉からの直流中性子を使用
  回転ドラムによるバンチ化
  単結晶でのBragg反射による単色化
課題
  低統計
  高バックグラウンド
  低検出効率
  単純なシグナル抽出
中性子の崩壊頻度 (Sβ) | 0.1 cps
中性子の3He吸収頻度 (Sn) | 1.8 cps
環境バックグラウンド (Be) | 80 cps
ビーム起因バックグラウンド (Bb) | 20 cps
中性子崩壊に対する検出効率 (εβ) | 87.2%
中性子の3He吸収に対する (εn) | 99.4%
統計誤差（34hours） | 3.1%
εβの補正に伴う誤差 | 1.1%
εnの補正に伴う誤差 | 0.6%
Bbの引き算に伴う誤差 | 0.9%
Result | 878 ± 27 ± 14 s
本研究 ： 全く新しいアプローチによって上記の課題を克服する
duty factor を考慮すると2cps相当

## Slide 34: TPC上流での中性子起因のBG抑制
SFC遮蔽およびBL04遮蔽
    2cps まで減少
    環境放射線と同様のシグナルセレクション
    B/S ~ 0.25

## Slide 35: トリガー

## Slide 36: 中性子崩壊と12C吸収反応の分離
減圧による寄与
  飛程が伸びる
  TPCを抜ける電子が落とすエネルギーが減る
エネルギー分解能に寄与するパラメーター
    イオン化時の再結合
    ドリフト中の減衰
    増倍の非一様性
電子
イオン化/再結合
. 。. 。. 。. 。. 。. 。. 。. 。. 。.
減衰
増倍

## Slide 37
X線源(5.9keV)を3箇所に置いて評価
 | 再結合 | 減衰
MWPC部 | なし | 0 mm
Drift部（上） | あり | 75 mm
Drift部（下） | あり | 225 mm
再結合
実測 : 12%
減衰（150mm）
実測 ： 2%
中性子崩壊と12C吸収反応の分離

## Slide 38
減衰の時間変化
    封じきりに伴うアウトガスによる劣化を評価
Gainの一様性
    5.9 keVに対する応答から、再結合、減衰の寄与を引いて評価
４日での減衰
実測 ： < 4%
Gainの一様性
実測 ： 5%
中性子崩壊と12C吸収反応の分離

## Slide 39
3He吸収反応の分離
飛程 （3He吸収反応の飛程は5cm）
    10cm以上の飛程を持つイベントを除去
dE/dx
    ワイヤーごとの出力で最大エネルギー
    35 keVの閾値で99.9%以上の3He吸収反応が選択