放射線施設等の巡視点検表（　　　　年度 上・下 半期）

ＲＩ管理室長　殿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日　報告

以下の放射線施設における巡視点検の結果(下記の項目中該当するもの)を報告します。

施設担当部長　　　　　［□原子炉棟炉室(使用済燃料室、３０トンタンク周辺、倉庫を含む)、□ホットラボラトリ、

氏名　　　　　　　　□トレーサ棟、□中性子導管実験室、□臨界集合体棟、□γ線照射棟、□中性子発生装置室、

施設管理者　　　　　　□放射性廃棄物処理棟(第1，２固形廃棄物倉庫、汚染物貯蔵庫を含む)、□放射線管理施設(共同溝を含む)、

氏名　　　　　　　　□イノベーションリサーチラボラトリ（□実験棟、□医療棟）、□その他(　　　　　　　　　　　)］

| 点 検 項 目 |  | 点 検 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 点検者 氏名 |  |  |  |  |  |  |
| 管理区域全般①管理区域出入口の閉鎖状況 |  |  | ＊１適、不適 | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 |
| ②作業環境の整理・整頓状況 |  |  | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 |
| ③床、壁及び天井等の状況 |  |  | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 |
| ④標識の状況 |  |  | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 |
| ⑤洗浄設備の状況 |  |  | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 |
| ⑥黄色靴・上衣の整理状況 |  |  | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 |
| ⑦汚染検査設備の状況 |  |  | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 |
| 電源設備の作動状況 |  |  | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 |
| フード、グローブボックス作動状況 |  |  | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 |
| 放射線管理施設（排気設備の作動状況） |  |  | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 |
| 排水系統＊２ ①目視による漏洩の有無 |  |  | 無、有 | 無、有 | 無、有 | 無、有 | 無、有 | 無、有 |
| ②水位計等監視設備の状況 |  |  | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 |
| 放射性廃棄物収納容器等の状況 |  |  | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 | 適、不適 |
| 点検の結果講じた措置等 |  |  |  |  |  |  |  |  |

＊１：該当する項に〇印を付すこと｡不適の場合の措置を下欄に記載すること（必要に応じて別紙を用いる。）｡該当しない点検項目には斜線を付すこと｡

＊２：排水槽、排水管及びバルブ等を含む。