エックス線等装置検査結果の記録書

( 設置・変更・定期・移動使用 )

RI管理室長　殿

使用責任者氏名

以下の検査を実施しましたので、報告します。

| 事業所名 |  |  | 京都大学複合原子力科学研究所 |  |  |  |  |  |  | 装置の種類 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設 置 場 所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型 式 |  |  |  |  |
| 設置年月日 |  |  |  |  | 稼動状況 |  | 1月当たり 日 1日当たり 時間 |  |  | 定格出力 |  |  | V A |  |
| 検査の結果 検査の項目 |  |  |  | 結 果 |  | 特記事項 |  | 検査の結果 検査の項目 |  |  |  | 結果 |  | 特記事項 |
| 構 造 等 *1 |  | 管 装 置 |  | 良否 |  |  |  | 管 理 区 域 | 区域の状況 |  |  | 良否 |  |  |
|  |  | 高電圧発生装置 |  | 良否 |  |  |  |  | 標識１*3 |  |  | 良否 |  |  |
|  |  | エックス線制御装置 |  | 良否 |  |  |  |  | 注意事項の掲示 （緊急時連絡先も含む） |  |  | 良否 |  |  |
|  |  | 管装置付属機器 |  | 良否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ゴニオ･カメラ装置 |  | 良否 |  |  |  |  | 測定結果の掲示 |  |  | 良否 |  |  |
| 防 護 装 置 *1 | 共通事項 | 照射筒等の取付構造 |  | 良否 |  |  |  |  | 応急の措置の掲示 |  |  | 良否 |  |  |
|  |  | 標識２又は３ |  | 良否 |  |  |  | 線量率測定 | 放射線測定器の種類および測定方法 |  |  |  |  |  |
|  |  | 照射中の表示 |  | 良否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 間接撮影の場合の エックス線遮へい装置 |  |  | 良否 |  |  |  |  | 測定結果*4 |  |  |  |  |  |
|  | 直接透視の 場合 | 利用線錐遮へい装置 |  | 良否 |  |  |  | 使用記録・立入記録 整備状況 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自動開放装置 |  | 良否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可動絞り装置 |  | 良否 |  |  |  | (検査の結果取った措置) |  |  |  |  |  |  |
| 放射線装置室*2 |  | 標識４又は５ |  | 良否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 警 報 装 置 |  | 良否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査年月日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 検査者氏名 ㊞ |  |  |  |  |  |  |