## 20260628
中-様式-008
中央管理室監視盤点検シート | [13 empty] | 年 | No.
日付（曜日） |  | ／ （日） |  | ／ （月） |  | ／ （火） |  | ／ （水） |  | ／ （木） |  | ／ （金） |  | ／ （土）
点検開始時刻 |  | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ：
点検者
放送設備 | 放送先選択_橙色灯点滅 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
電源分電盤 | 電源表示灯点滅消灯 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
| 赤色灯点灯 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
監視盤 I | 赤色灯点灯 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
| 炉室差圧（地階、１階） | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧
| パーソナルエアロック （炉室入口扉） | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠
監視盤 II | 記録計(1,2)異常 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
| 地震計震度デジタル表示 (液晶画面をタッチして表示) | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
防災監視盤 | 交流電源灯点灯 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
（火災受信機） | ｢ｽｲｯﾁ注意」赤色灯点滅 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
| 液晶画面_警報表示 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
鍵ボックス (右側） | No.2：KUR Control Power等 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
| No.8：放管点検用 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
緊急呼出システム | 「緊急呼出システム」表示スクロール動作 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
サイレン | 平日正午にサイレンを鳴らす。 |  |  | 異・正 |  | 異・正 |  | 異・正 |  | 異・正 |  | 異・正
特記・連絡事項
＊点検は毎日8:30頃と17：15頃の当直引き継ぎ時に行う(サイレンは平日正午)。異常があった場合は各担当者へ直ちに連絡すること。 | [12 empty] | 中央管理室
＊点検項目のチェック欄は、一般に右側が正常。 | [12 empty] | 確認欄
＊KUR運転・作業状況によって、監視盤Ⅰの「炉室差圧」・「パーソナルエアロック」の状況、鍵ボックスの鍵持ち出し有無などの状況が変わる場合がある。不明な時は原子炉当直者に確認のこと。

## 工事中の点検シート案0328（230514-) (4) (hidden)
新管理室 監視盤 点検シート (中央監視盤切替工事中用) | [13 empty] | 年 | No.
日付（曜日） |  | ／ （日） |  | ／ （月） |  | ／ （火） |  | ／ （水） |  | ／ （木） |  | ／ （金） |  | ／ （土）
点検開始時刻 |  | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ：
点検者
放送設備 | 放送黄色灯点灯 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
電源分電盤 | 電源表示灯点滅消灯 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
| 赤色灯点灯 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
RS盤
監視盤 I | 赤色灯点灯 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
| 炉室差圧（地階、１階） | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧
| パーソナルエアロック （炉室入口扉） | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠
| 炉室温度計の表示 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
| 炉心タンク水位計の表示 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
監視盤 II | 赤色灯点灯 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
監視盤 II | 記録計(1,2)異常 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
| 地震計震度デジタル表示 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
火災受信機 | 交流電源灯点灯 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
| ｢ｽｲｯﾁ注意」赤色灯点滅 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
| 警報ランプ点灯 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
鍵ボックス (右側） | No.2：KUR Control Power等 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
| No.8：放管点検用 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
γ棟の画像確認 | 専用ＰＣ画面の確認 宿直机上の注意書き参照 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済
緊急呼出システム | 「緊急呼出システム」表示スクロール動作 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
竜巻情報システム | 監視の有無(5MW運転停止後24時間は監視要) | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
サイレン | 平日正午にサイレンを鳴らす。 |  |  | 異・正 |  | 異・正 |  | 異・正 |  | 異・正 |  | 異・正
特記・連絡事項 | ＊1：機能移転中のため対象外の項目は斜線
＊点検は毎日8:30頃と17：15頃の当直引き継ぎ時に行う(サイレンは平日正午)。異常があった場合は各担当者へ直ちに連絡すること。 | [12 empty] | 中央管理室確認欄
＊点検項目のチェック欄は、一般に右側が正常。
＊KUR運転・作業状況によって、監視盤Ⅰの「炉室差圧」・「炉室扉」の状況、鍵ボックスの鍵持ち出し有無などの状況が変わる場合がある。不明な時は原子炉当直者に確認のこと。
＊KUR5MW運転中の竜巻監視はKUR制御室(運転班)が実施。
Note on A26: fujihara: 発報をON-OFFできる機能をついてもらうので、監視不要のときはOFFにする運用で考えていますので、監視の有無(ON-OFF)のチェック項目を設けました。

## 工事中の点検シート案0328（230507-0513) (3) (hidden)
新管理室 監視盤 点検シート (中央監視盤切替工事中用) | [13 empty] | 年 | No.
日付（曜日） |  | ／ （日） |  | ／ （月） |  | ／ （火） |  | ／ （水） |  | ／ （木） |  | ／ （金） |  | ／ （土）
点検開始時刻 |  | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ：
点検者
放送設備 | 放送黄色灯点灯 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
電源分電盤 | 電源表示灯点滅消灯 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
| 赤色灯点灯 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
RS盤
監視盤 I | 赤色灯点灯 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
| 炉室差圧（地階、１階） | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧
| パーソナルエアロック （炉室入口扉） | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠
| 炉室温度計の表示 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
| 炉心タンク水位計の表示 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
監視盤 II | 赤色灯点灯 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
監視盤 II | 記録計(1,2)異常 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
| 地震計震度デジタル表示 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
火災受信機 | 交流電源灯点灯 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
| ｢ｽｲｯﾁ注意」赤色灯点滅 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
| 警報ランプ点灯 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
鍵ボックス (右側） | No.2：KUR Control Power等 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
| No.8：放管点検用 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
γ棟の画像確認 | 専用ＰＣ画面の確認 宿直机上の注意書き参照 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済
緊急呼出システム | 「緊急呼出システム」表示スクロール動作 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
竜巻情報システム | 監視の有無(5MW運転停止後24時間は監視要) | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
サイレン | 平日正午にサイレンを鳴らす。 |  |  | 異・正 |  | 異・正 |  | 異・正 |  | 異・正 |  | 異・正
特記・連絡事項 | ＊1：機能移転中のため対象外の項目は斜線
＊点検は毎日8:30頃と17：15頃の当直引き継ぎ時に行う(サイレンは平日正午)。異常があった場合は各担当者へ直ちに連絡すること。 | [12 empty] | 中央管理室確認欄
＊点検項目のチェック欄は、一般に右側が正常。
＊KUR運転・作業状況によって、監視盤Ⅰの「炉室差圧」・「炉室扉」の状況、鍵ボックスの鍵持ち出し有無などの状況が変わる場合がある。不明な時は原子炉当直者に確認のこと。
＊KUR5MW運転中の竜巻監視はKUR制御室(運転班)が実施。
Note on A26: fujihara: 発報をON-OFFできる機能をついてもらうので、監視不要のときはOFFにする運用で考えていますので、監視の有無(ON-OFF)のチェック項目を設けました。

## 工事中の点検シート案0328（230423-0506) (2) (hidden)
新管理室 監視盤 点検シート (中央監視盤切替工事中用) | [13 empty] | 年 | No.
日付（曜日） |  | ／ （日） |  | ／ （月） |  | ／ （火） |  | ／ （水） |  | ／ （木） |  | ／ （金） |  | ／ （土）
点検開始時刻 |  | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ：
点検者
放送設備 | 放送黄色灯点灯 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
電源分電盤 | 電源表示灯点滅消灯 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
| 赤色灯点灯 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
RS盤
監視盤 I | 赤色灯点灯 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
| 炉室差圧（地階、１階） | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧
| パーソナルエアロック （炉室入口扉） | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠
| 炉室温度計の表示 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
| 炉心タンク水位計の表示 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
監視盤 II | 赤色灯点灯 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
監視盤 II | 記録計(1,2)異常 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
| 地震計震度デジタル表示 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
火災受信機 | 交流電源灯点灯 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
| ｢ｽｲｯﾁ注意」赤色灯点滅 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
| 警報ランプ点灯 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
鍵ボックス (右側） | No.2：KUR Control Power等 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
| No.8：放管点検用 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
γ棟の画像確認 | 専用ＰＣ画面の確認 宿直机上の注意書き参照 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済
緊急呼出システム | 「緊急呼出システム」表示スクロール動作 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
竜巻情報システム | 監視の有無(5MW運転停止後24時間は監視要) | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
サイレン | 平日正午にサイレンを鳴らす。 |  |  | 異・正 |  | 異・正 |  | 異・正 |  | 異・正 |  | 異・正
特記・連絡事項 | ＊1：機能移転中のため対象外の項目は斜線
＊点検は毎日8:30頃と17：15頃の当直引き継ぎ時に行う(サイレンは平日正午)。異常があった場合は各担当者へ直ちに連絡すること。 | [12 empty] | 中央管理室確認欄
＊点検項目のチェック欄は、一般に右側が正常。
＊KUR運転・作業状況によって、監視盤Ⅰの「炉室差圧」・「炉室扉」の状況、鍵ボックスの鍵持ち出し有無などの状況が変わる場合がある。不明な時は原子炉当直者に確認のこと。
＊KUR5MW運転中の竜巻監視はKUR制御室(運転班)が実施。
Note on A26: fujihara: 発報をON-OFFできる機能をついてもらうので、監視不要のときはOFFにする運用で考えていますので、監視の有無(ON-OFF)のチェック項目を設けました。

## 工事中の点検シート案0328（230329～0422) (hidden)
新管理室 監視盤 点検シート (中央監視盤切替工事中用) | [13 empty] | 年 | No.
日付（曜日） |  | ／ （日） |  | ／ （月） |  | ／ （火） |  | ／ （水） |  | ／ （木） |  | ／ （金） |  | ／ （土）
点検開始時刻 |  | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ：
点検者
放送設備 | 放送黄色灯点灯 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
電源分電盤 | 電源表示灯点滅消灯 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
| 赤色灯点灯 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
RS盤
監視盤 I | 赤色灯点灯 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
| 炉室差圧（地階、１階） | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧
| パーソナルエアロック （炉室入口扉） | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠
| 炉室温度計の表示 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
| 炉心タンク水位計の表示 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
監視盤 II | 赤色灯点灯 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
監視盤 II | 記録計(1,2)異常 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
| 地震計震度デジタル表示 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
火災受信機 | 交流電源灯点灯 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
| ｢ｽｲｯﾁ注意」赤色灯点滅 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
| 警報ランプ点灯 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
鍵ボックス (右側） | No.2：KUR Control Power等 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
| No.8：放管点検用 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
γ棟の画像確認 | 専用ＰＣ画面の確認 宿直机上の注意書き参照 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済
緊急呼出システム | 「緊急呼出システム」表示スクロール動作 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
竜巻情報システム | 監視の有無(5MW運転停止後24時間は監視要) | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
サイレン | 平日正午にサイレンを鳴らす。 |  |  | 異・正 |  | 異・正 |  | 異・正 |  | 異・正 |  | 異・正
特記・連絡事項 | ＊1：機能移転中のため対象外の項目は斜線
＊点検は毎日8:30頃と17：15頃の当直引き継ぎ時に行う(サイレンは平日正午)。異常があった場合は各担当者へ直ちに連絡すること。 | [12 empty] | 中央管理室確認欄
＊点検項目のチェック欄は、一般に右側が正常。
＊KUR運転・作業状況によって、監視盤Ⅰの「炉室差圧」・「炉室扉」の状況、鍵ボックスの鍵持ち出し有無などの状況が変わる場合がある。不明な時は原子炉当直者に確認のこと。
＊KUR5MW運転中の竜巻監視はKUR制御室(運転班)が実施。
Note on A26: fujihara: 発報をON-OFFできる機能をついてもらうので、監視不要のときはOFFにする運用で考えていますので、監視の有無(ON-OFF)のチェック項目を設けました。

## 新(改定案) (hidden)
中-様式-008
中央管理室監視盤点検シート | [13 empty] | 年 | No.
日付（曜日） |  | ／ （日） |  | ／ （月） |  | ／ （火） |  | ／ （水） |  | ／ （木） |  | ／ （金） |  | ／ （土）
点検開始時刻 |  | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ：
点検者
放送設備 | 放送黄色灯点灯 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
電源分電盤 | 電源表示灯点滅消灯 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
| 赤色灯点灯 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
RS盤
監視盤 I | 赤色灯点灯 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
| 炉室差圧（地階、１階） | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧
| パーソナルエアロック （炉室入口扉） | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠
| 炉室温度計の表示 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
| 炉心タンク水位計の表示 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
| 赤色灯点灯 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
監視盤 II | 記録計(1,2)異常 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
| 地震計震度デジタル表示 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
火災受信機 | 交流電源灯点灯 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
| ｢ｽｲｯﾁ注意」赤色灯点滅 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
| 警報ランプ点灯 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
鍵ボックス (右側） | No.2：KUR Control Power等 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
| No.8：放管点検用 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
γ棟の画像確認 | 専用ＰＣ画面の確認 宿直机上の注意書き参照 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済
緊急呼出システム | 「緊急呼出システム」表示スクロール動作 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
竜巻情報システム | 監視の有無(5MW運転停止後24時間は監視要) | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
サイレン | 平日正午にサイレンを鳴らす。 |  |  | 異・正 |  | 異・正 |  | 異・正 |  | 異・正 |  | 異・正
特記・連絡事項 | ＊1：機能移転中のため対象外の項目は斜線
＊点検は毎日8:30頃と17：15頃の当直引き継ぎ時に行う(サイレンは平日正午)。異常があった場合は各担当者へ直ちに連絡すること。 | [12 empty] | 中央管理室確認欄
＊点検項目のチェック欄は、一般に右側が正常。
＊KUR運転・作業状況によって、監視盤Ⅰの「炉室差圧」・「炉室扉」の状況、鍵ボックスの鍵持ち出し有無などの状況が変わる場合がある。不明な時は原子炉当直者に確認のこと。
＊KUR5MW運転中の竜巻監視はKUR制御室(運転班)が実施。
Note on A26: fujihara: 発報をON-OFFできる機能をついてもらうので、監視不要のときはOFFにする運用で考えていますので、監視の有無(ON-OFF)のチェック項目を設けました。

## 旧(現行) (hidden)
中-様式-008
中央管理室監視盤点検シート | [13 empty] | 年 | No.
日付（曜日） |  | ／ （日） |  | ／ （月） |  | ／ （火） |  | ／ （水） |  | ／ （木） |  | ／ （金） |  | ／ （土）
点検開始時刻 |  | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ：
点検者氏名
緊急呼出システム | 「緊急呼出システム」表示スクロール動作 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
電源盤 | 電源表示灯点滅消灯 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
| 赤色、黄色灯点灯 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
放射線監視盤 I | 赤色灯点灯 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
| 記録計異常 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
放射線監視盤 II | 赤色灯点灯 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
| 記録計異常 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
放送無線機盤 | 地震計震度デジタル表示 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
| 放送黄色灯点灯 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
使用済燃料室監視盤 | 赤色、黄色灯点灯 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
| 記録計異常 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
原子炉監視盤 | 炉室差圧（地階、１階） | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧 | 静圧 負圧
| パーソナルエアロック （炉室入口扉） | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠 | 解錠 施錠
| 赤色灯点灯 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
| 記録計異常 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
放射性廃水槽監視盤 | 赤色灯点灯 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
| 記録計異常 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
火災報知器盤 | 交流電源灯４コ点灯 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
| ｢ｽｲｯﾁ注意」赤色灯点滅 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
| 警報ランプ点灯 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
鍵ボックス (右側） | No.2：KUR Control Power等 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
| No.8：放管点検用 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有
γ棟の画像確認 | 専用ＰＣ画面の確認 宿直机上の注意書き参照 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済 | 未 済
サイレン | 平日正午にサイレンを鳴らす。 |  |  | 異・正 |  | 異・正 |  | 異・正 |  | 異・正 |  | 異・正
特記・連絡事項
＊点検は毎日９時と１７時３０分の当直引き継ぎ時に行う(サイレンは平日正午)。異常があった場合は各担当者へ直ちに連絡すること。 | [12 empty] | 中央管理室確認欄
＊点検項目のチェック欄は、一般に右側が正常。
＊KUR運転・作業状況によって、原子炉監視盤の「炉室差圧」・「炉室扉」の状況、鍵ボックスの鍵持ち出し有無などの状況が変わる場合がある。不明な時は原子炉当直者に確認のこと。