## 新
放-様式-007
臨界集合体棟放射線管理点検記録 | [9 empty] | 放射線管理部長確認
放射性廃棄物処理部長確認
曜 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金
月 日 |  | 月 日 |  | 月 日 |  | 月 日 |  | 月 日 |  | 月 日
時 刻 |  | 時 分 |  | 時 分 |  | 時 分 |  | 時 分 |  | 時 分
点検者氏名
モニタNo.及び名称 |  | 指示値 |  | 指示値 |  | 指示値 |  | 指示値 |  | 指示値
γA A架台室エリア |  | μSv/h |  | μSv/h |  | μSv/h |  | μSv/h |  | μSv/h
γB B架台室エリア |  | μSv/h |  | μSv/h |  | μSv/h |  | μSv/h |  | μSv/h
γC C架台室エリア |  | μSv/h |  | μSv/h |  | μSv/h |  | μSv/h |  | μSv/h
γD 加速器室エリア |  | μSv/h |  | μSv/h |  | μSv/h |  | μSv/h |  | μSv/h
γF 1 燃料室1 エリア |  | μSv/h |  | μSv/h |  | μSv/h |  | μSv/h |  | μSv/h
γF 2 燃料室2 エリア |  | μSv/h |  | μSv/h |  | μSv/h |  | μSv/h |  | μSv/h
nA-B 炉室AB中性子エリア |  | n/cm2・sec |  | n/cm2・sec |  | n/cm2・sec |  | n/cm2・sec |  | n/cm2・sec
nB-C 炉室BC中性子エリア |  | n/cm2・sec |  | n/cm2・sec |  | n/cm2・sec |  | n/cm2・sec |  | n/cm2・sec
nC-D 炉室CD中性子エリア |  | n/cm2・sec |  | n/cm2・sec |  | n/cm2・sec |  | n/cm2・sec |  | n/cm2・sec
nD-A 炉室DA中性子エリア |  | n/cm2・sec |  | n/cm2・sec |  | n/cm2・sec |  | n/cm2・sec |  | n/cm2・sec
γA' 総合測定室Aエリア |  | μSv/h |  | μSv/h |  | μSv/h |  | μSv/h |  | μSv/h
γB' 総合測定室Bエリア |  | μSv/h |  | μSv/h |  | μSv/h |  | μSv/h |  | μSv/h
γC' 総合測定室Cエリア |  | μSv/h |  | μSv/h |  | μSv/h |  | μSv/h |  | μSv/h
γD' 制御室エリア |  | μSv/h |  | μSv/h |  | μSv/h |  | μSv/h |  | μSv/h
nA' 総合測定室A中性子エリア |  | μSv/h |  | μSv/h |  | μSv/h |  | μSv/h |  | μSv/h
nB' 総合測定室B中性子エリア |  | μSv/h |  | μSv/h |  | μSv/h |  | μSv/h |  | μSv/h
nC' 総合測定室C中性子エリア |  | μSv/h |  | μSv/h |  | μSv/h |  | μSv/h |  | μSv/h
GAS 炉室ガス |  | pA |  | pA |  | pA |  | pA |  | pA
STACK GAS スタックガス |  | cps |  | cps |  | cps |  | cps |  | cps
1α 炉室ダスト（α） |  | cps |  | cps |  | cps |  | cps |  | cps
1β 炉室ダスト（βγ） |  | cps |  | cps |  | cps |  | cps |  | cps
2α 炉室燃料室ダスト（α） |  | cps |  | cps |  | cps |  | cps |  | cps
2β 炉室燃料室ダスト（βγ） |  | cps |  | cps |  | cps |  | cps |  | cps
3α スタックダスト（α） |  | cps |  | cps |  | cps |  | cps |  | cps
3β スタックダスト（βγ） |  | cps |  | cps |  | cps |  | cps |  | cps
ダストポンプ コントロール |  | 1 2 3 |  | 1 2 3 |  | 1 2 3 |  | 1 2 3 |  | 1 2 3
記 録 計 ・ 電 源 |  | 良、 否 |  | 良、 否 |  | 良、 否 |  | 良、 否 |  | 良、 否
放-様式-007
臨界集合体棟毎週点検記録
|  | 月 | 日 | 曜日 |  |  | 点検者氏名
フィルタ差圧 |  |  |  |  | ダストモニタ |  |  |  | その他
炉室・燃料室 |  |  | 炉室・燃料室 |  | Dust-No.1 |  |  |  | ハンドフットクロスモニタ
No.1 | Pa (mmH2O) |  | No.5 | Pa (mmH2O) | 流量率 |  |  |  | 作動異常（ 無 、 有 ）
プレ： | ( ) |  | プレ： | ( ) | (L/min) |  |  |  | 表面汚染検査用サーベイメータ
中性能： | ( ) |  | 中性能： | ( ) | 吸引圧 |  |  |  | 作動異常（無、 有）
高性能： | ( ) |  | 高性能： | ( ) | MPa
No.2 | Pa (mmH2O) |  | No.6 | Pa (mmH2O) | Dust-No.2 |  |  |  | 警報回路系統
プレ： | ( ) |  | プレ： | ( ) | 流量率 |  |  |  | ・作動中
中性能： | ( ) |  | 中性能： | ( ) | (L/min) |  |  |  | ・バイパス中
高性能： | ( ) |  | 高性能： | ( ) | 吸引圧 |  |  |  | 制御室空調パネル
No.3 | Pa (mmH2O) |  | No.7 | Pa (mmH2O) | MPa |  |  |  | (フィルタ差圧計）
プレ： | ( ) |  | プレ： | ( ) | Dust-No.3 |  |  |  | 炉室・燃料室
中性能： | ( ) |  | 中性能： | ( ) | 流量率 |  |  |  |  | Pa | (mmH2O)
高性能： | ( ) |  | 高性能： | ( ) | (L/min) |  |  |  | 化学実験室
No.4 | Pa (mmH2O) |  | 化学実験室・WC |  | 吸引圧 |  |  |  |  | Pa | (mmH2O)
プレ： | ( ) |  |  | Pa (mmH2O) | MPa |  |  |  | (1mmH2O=9.8Pa)
中性能： | ( ) |  | プレ： | ( ) | スタックガスモニタ流量率 (STACK GAS) | [5 empty] | L/min
高性能： | ( ) |  | 中性能： | ( )
|  |  | 高性能： | ( ) | 炉室ガスモニタ流量率(GAS) |  |  |  |  | L/min
|  |  | チャコール： | ( )
備考