実-様式-020

E-3中性子導管　起動前及び終了時点検シート

起動前点検　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日　点検者：

１　目視確認および機能確認						 　　　  確　　認

- 導管周辺の異常「無」を確認（遮蔽体を含む）

- 防火シャッター周辺の易燃性物品「無」を確認

- ビームシャッターの開閉操作を行い、異常「無」を確認

２　機能確認２ (即発γ線測定装置を利用する週に実施)

- HPGe半導体検出器の液体窒素残量を確認。少ない場合は補充。

- 即発γ線測定装置を試用し、異常「無」を確認

３　連絡

- 制御室(2340)へ連絡。「設備起動前点検、易燃物点検、実験準備、全てＯＫ」

終了点検　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日　点検者：

(その週最後の利用終了後に行う)						 　　　   確　　認

- ビームシャッターの「閉」を確認。

- 即発γ線測定装置を利用した場合、高圧電源等の”OFF”を確認