**異常時の巡視点検シート**

点検日：　　　　　年　　　月　　　日（　）　　　　　点検時刻：　　　時　　　分～　　　時　　　分

点検を要する異常内容：　　　　　　　　　　　　　　点検者名：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 場　　所 | 点　検　内　容 | 点検結果 | 備　　考 |
| **制　御　室** | 壁、床面、窓枠等のひび割れ、破損等の有無 | 良　　否 | 地震計の作動状態  ・震　度  ・加速度 gal |
| 制御卓、計装盤の異常警報の有無、各機器の状態 | 良　　否 |
| **A架台室** | 壁、床面等のひび割れ、破損等の有無 | 良　　否 |
| 架台支持構造物、足場、炉心、制御棒駆動装置の状態、中性子発生設備の状態、パルス状中性子発生装置のターゲット近傍の状態、ハロン消火設備の状態 | 良　　否 |
| 中心架台駆動装置の状態、油漏れ等の有無 | 良　　否 |
| **B架台室** | 壁、床面等のひび割れ、破損等の有無 | 良　　否 |
| 架台支持構造物、足場、炉心、制御棒駆動装置の状態、ハロン消火設備の状態 | 良　　否 |
| 中心架台駆動装置の状態、油漏れ等の有無 | 良　　否 |
| **C架台室** | 壁、床面等のひび割れ、破損等の有無 | 良　　否 |
| 架台支持構造物、足場、炉心、制御棒駆動装置の状態 | 良　　否 |
| 配管、ダンプタンク、浄化系等の状態、漏水等の有無 | 良　　否 |
| **加速器室** | 壁、床面等のひび割れ、破損等の有無 | 良　　否 |
| 加速器本体、真空系、地下架台の状態、ハロン消火設備の状態 | 良　　否 |
| Th保管庫の状態 | 良　　否 |
| **A総合測定室** | 壁、床面、窓枠等のひび割れ、破損等の有無 | 良　　否 |
| 室内各機器、棚の状態 | 良　　否 |
| **B総合測定室** | 壁、床面、窓枠等のひび割れ、破損等の有無 | 良　　否 |
| 室内各機器、棚の状態 | 良　　否 |
| **C総合測定室** | 壁、床面、窓枠等のひび割れ、破損等の有無 | 良　　否 |
| 室内各機器、棚の状態 | 良　　否 |
| **2階空調機械室** | 壁、床面、窓枠等のひび割れ、破損等の有無 | 良　　否 |
| 室内各機器の状態、配管の変形破損等 | 良　　否 |
| **1階機械室** | 壁、床面、窓枠等のひび割れ、破損等の有無 | 良　　否 |
| 室内各機器の状態、配管の変形、漏水、破損等 | 良　　否 |
| **非常用発電機室** | 壁、床面、窓枠等のひび割れ、破損等の有無 | 良　　否 |
| 室内各機器の状態、変形破損等の有無 | 良　　否 |
| **CA棟建屋外** | 廃液タンク及び配管の状態、漏水の有無 | 良　　否 |
| 建屋外周壁、窓枠等のひび割れ、破損等の有無 | 良　　否 |