|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 曜日 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 |
| 1 | 日付 |  | 　 ．　． | 　 ．　． | 　 ．　． | 　 ．　． | 　 ．　． | 　 ．　． | 　 ．　． |  |
| 2 | 開始時刻 |  | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： |
| 3 | 点検者氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 電気空調盤異常・警報 | [GOOD] | NG　GOOD | NG　GOOD | NG　GOOD | NG　GOOD | NG　GOOD | NG　GOOD | NG　GOOD |
| 5 | 空調操作盤常時ONランプ＜3ヶ所＞ | [ON] | OFF　ON | OFF　ON | OFF　ON | OFF　ON | OFF　ON | OFF　ON | OFF　ON |  |
| 6 | グラフィックモニタ関係(7~17) | [OK] | NG　OK | NG　OK | NG　OK | NG　OK | NG　OK | NG　OK | NG　OK |
| 7 | 放射線モニタ警報 | [無] | 有　　無 | 有　　無 | 有　　無 | 有　　無 | 有　　無 | 有　　無 | 有　　無 |
| 8 | 放射線モニタ動作 | [モニタ電源 ON] | OFF　ON | OFF　ON | OFF　ON | OFF　ON | OFF　ON | OFF　ON | OFF　ON |
| 9 | グラフィックモニタ警報 | [無] | 有　　無 | 有　　無 | 有　　無 | 有　　無 | 有　　無 | 有　　無 | 有　　無 |
| 10 | 廃液タンク水位 | [N] | Ｈ　Ｌ　Ｎ | Ｈ　Ｌ　Ｎ | Ｈ　Ｌ　Ｎ | Ｈ　Ｌ　Ｎ | Ｈ　Ｌ　Ｎ | Ｈ　Ｌ　Ｎ | Ｈ　Ｌ　Ｎ |
| 11 | 炉室給水弁 | [閉] | 開　　閉 | 開　　閉 | 開　　閉 | 開　　閉 | 開　　閉 | 開　　閉 | 開　　閉 |
| 12 | 燃料室扉 | [閉] | 開　　閉 | 開　　閉 | 開　　閉 | 開　　閉 | 開　　閉 | 開　　閉 | 開　　閉 |
| 13 | その他扉＜5ヶ所＞ | [閉] | 開　　閉 | 開　　閉 | 開　　閉 | 開　　閉 | 開　　閉 | 開　　閉 | 開　　閉 |
| 14 | ピット水位　Highランプ(全架台) | [OFF] | ON　OFF | ON　OFF | ON　OFF | ON　OFF | ON　OFF | ON　OFF | ON　OFF |
| 15 | 制御棒吸収体　Seatランプ(全架台) | [ON] | OFF　ON | OFF　ON | OFF　ON | OFF　ON | OFF　ON | OFF　ON | OFF　ON |
| 16 | Oil Dump弁開ランプ(A,B架台) | [ON] | OFF　ON | OFF　ON | OFF　ON | OFF　ON | OFF　ON | OFF　ON | OFF　ON |
| 17 | Dump弁開ランプ(C架台) | [ON] | OFF　ON | OFF　ON | OFF　ON | OFF　ON | OFF　ON | OFF　ON | OFF　ON |
| 18 | ダンプタンク積算補給水量 |  | ℓ | ℓ | ℓ | ℓ | ℓ | ℓ | ℓ |
| 19 | ダンプタンク水電気伝導度 | [10S／cm以下] | S／cm | S／cm | S／cm | S／cm | S／cm | S／cm | S／cm |
| 20 | ヒーター電源 | [OFF] | ON　OFF | ON　OFF | ON　OFF | ON　OFF | ON　OFF | ON　OFF | ON　OFF |
| 21 | 制御室照明(1回路) | [Yes] | No　Yes | No　Yes | No　Yes | No　Yes | No　Yes | No　Yes | No　Yes |
| 22 | 廃液タンク漏水(目視確認) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 核物質及び設備等の異常の有無と連絡(CAS室 Tel.2675) | [無] | [済] | 有　無 | 済 | 有　無 | 済 | 有　無 | 済 | 有　無 | 済 | 有　無 | 済 | 有　無 | 済 | 有　無 | 済 |
| 24 | 終了時刻 |  | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： |
| 中管室長 | 主任技術者 | ＣＡ部長 | ＣＡ副部 | ＣＡ副部 |  |  |  | 備考 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |