## 本紙
入力の際の注意事項
この色のセルには直接入力を、 | [16 empty] | この色のセルは選択肢から選んで下さい。 | [20 empty] | 時間 | 設備 | 封入方法 | 重量 | 形状 |  | 形状 | 制限区域 |  | 充填物 | 目的 |  |  | half life |  | ホットラボ一般 | ホットラボGB | トレーサー | CA化学 | CA炉室 | LINAC
( 1 / paga) | [30 empty] | 臨-様式-024
ＫＵCA照射使用記録 | [14 empty] | 項目 |  | 年 月 日 |  |  | 開始時間 |  | 時間 |  | 設備 |  | 出 力 (MW) |  | 試料取出し開封時の予想線量 (μSv/h) と実施確認 | [9 empty] | s | Pn-1 | 石英(真空) | mg | 固形 |  | 固体 | 有 |  | ガーゼ | 放射化 |  | H-3 | 12.323 | y | 118720000 | 54880000 | 1768000000 | 3200000 | 5500000000000 | 0
受付№ | [14 empty] | 1 | 希望 |  | , | , |  | : | [6 empty] | 予想線量 | 10cmで | [8 empty] | m | Pn-2 | 石英(常圧) | g | 粉末 |  | 液体 | 無 |  | キムワイプ | 放射線損傷 |  | He-6 | 0.844 | s | 68.264 | 31.556 | 917.15 | 1.6 | 0 | 0
別紙 |  |  | (同条件で5回以上照射の場合別紙1に記載) | [12 empty] | 計画 |  | , | , |  | : | [6 empty] | 照射後〃 | 10cmで | [8 empty] | h | Pn-3 | ポリエチ袋 |  | 液体 |  | 気体 |  |  | 脱脂綿 |  |  | Li-8 | 0.84 | s | 2745.4 | 1269.1 | 408.85 | 0.74 | 0 | 0
照射番号 | 1 | [6 empty] | 採択番号 | [7 empty] | 実施 |  | , | , |  | : | [6 empty] | 異常(有・無) |  | 署名 | [7 empty] | d | Tc-Pn | ポリエチチューブ |  | その他 | [5 empty] | 添付書類 |  | Be-7 | 53.28 | y | 2745400000 | 1269100000 | 408850000 | 740000 | 0 | 0
| 2 | [6 empty] | 代表者氏名 | [6 empty] | 2 | 希望 |  | , | , |  | : | [6 empty] | 予想線量 | 10cmで | [9 empty] | HYD | アルミ管圧着 | [7 empty] | 核燃料物質記録 |  | Be-10 | 1600000 | y | 54908000 | 25382000 | 8177000 | 14000 | 0 | 0
| 3 | [6 empty] | 電話番号 | [7 empty] | 計画 |  | , | , |  | : | [6 empty] | 照射後〃 | 10cmで | [9 empty] | Slant | アルミチューブ | [7 empty] | KUR実験記録 |  | Be-11 | 13.8 | s | 1335.6 | 617.4 | 198.9 | 0.36 | 0 | 0
| 4 | [6 empty] | 所内連絡者 氏名・内線 | [7 empty] | 実施 |  | , | , |  | : | [6 empty] | 異常(有・無) |  | 署名 | [8 empty] | D2O ﾚｰﾙ | [8 empty] | 出力 |  | B-8 | 0.77 | s | 2745.4 | 1269.1 | 408.85 | 0.74 | 0 | 0
取扱者氏名 |  |  |  | 所 属 | [6 empty] | 職 名 |  |  |  | 3 | 希望 |  | , | , |  | : | [6 empty] | 予想線量 | 10cmで | [9 empty] | D2O 台車 | [8 empty] | 1 |  | C-10 | 19.4 | s | 615860 | 284690 | 91715000 | 160000 | 0 | 0
[16 empty] | 計画 |  | , | , |  | : | [6 empty] | 照射後〃 | 10cmで | [9 empty] | LTL | [8 empty] | 5 |  | C-11 | 20.4 | s | 296800 | 137200 | 44200000 | 80000 | 0 | 0
[16 empty] | 実施 |  | , | , |  | : | [6 empty] | 異常(有・無) |  | 署名 | [8 empty] | T-1 | [8 empty] | 1～5 |  | C-14 | 5730 | y | 24486000 | 11319000 | 72930000 | 130000 | 0 | 180000
[15 empty] | 4 | 希望 |  | , | , |  | : | [6 empty] | 予想線量 | 10cmで | [20 empty] | N-13 | 9.96 | m | 452620 | 209230 | 6740500 | 12000 | 0 | 0
[16 empty] | 計画 |  | , | , |  | : | [6 empty] | 照射後〃 | 10cmで | [8 empty] | 目的 | 使用 | 保管 | 移動 | 原子炉(HL) | 臨界集合体 | トレーサー | 中性子発生装置 | 原子炉(HL) | 臨界集合体 | トレーサー | 中性子発生装置 | N-16 | 7.13 | s | 0.89 | 0.412 | 13.26 | 0.024 | 0 | 180000
目的 | [7 empty] | 安全に関する説明 | [7 empty] | 実施 |  | , | , |  | : | [6 empty] | 異常(有・無) |  | 署名 | [7 empty] | 使用 | 開封 | 鉛容器 | 鉛容器 | 第一測定 | 化学実験室 | 物理実験室1 | ターゲット室 | 0.00094 | 1 | 0.00905 | 1 | N-17 | 4.61 | s | 6.159 | 2.847 | 917.15 | 1.6 | 0 | 0
[15 empty] | 添付書類 |  | 誘導放射能計算書(必須), | [20 empty] | 保管 | 測定 | フード | EX-Pn | 第二測定 | 炉室 | 物理実験室2 |  | 0.00094 | 1 | 0.00905 |  | O-14 | 70.6 | s | 296800 | 137200 | 44200000 | 80000 | 0 | 0
[15 empty] | 試 料 内 容 |  | 試料名 | [7 empty] | 封入方法 | [12 empty] | 移動 | 化学処理 | 水中 |  | 第三測定 |  | 物理実験室3 |  | 0.00094 |  | 0.00905 |  | O-15 | 122 | s | 890400 | 411600 | 132600000 | 240000 | 0 | 0
[17 empty] | 化学式 | [7 empty] | 重 量 | [13 empty] | 分取 | 自然減衰 |  | 第一機器分析 |  | 物理実験室4 |  | 0.00094 |  | 0.00905 |  | O-19 | 27.1 | s | 68.264 | 31.556 | 917.15 | 1.6 | 0 | 0
[17 empty] | 形 状 | [7 empty] | 充填物 （緩衝材） |  |  | 種類 | [13 empty] | 第二機器分析 |  | 物理実験室5 |  | 0.00094 |  | 0.0905 |  | F-17 | 64.5 | s | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[15 empty] | 同種の照射経験 |  |  |  |  | 照射番号 | [7 empty] | 重量 | [9 empty] | 廃棄方法 | RI通常廃棄 | 自然減衰 |  | 第一暗室 |  | 生物実験室1 |  | 0.00094 |  | 0.00905 |  | F-18 | 109.8 | m | 2745400000 | 1269100000 | 408850000 | 740000 | 0 | 180000
[15 empty] | 取扱終了までの予想最大被ばく線量 | [10 empty] | μSv | [6 empty] | 最大使用数量を超えていないかの判定 |  |  |  |  | RI通常廃棄 | カートンボックス | 鉛フード |  | 第二暗室 |  | 生物実験室2 |  | 0.00094 |  | 0.0905 |  | F-20 | 11 | s | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
生成放射性核種 の 取 扱 記 録 | [33 empty] | 最大使用数量(Bq) |  |  |  | 自然減衰 | ドラム缶 | 鉛容器 |  | 第一実験 |  | 生物実験室4 |  | 0.0283 |  | 0.00905 |  | F-21 | 4.4 | s | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
生成放射性核種 | [5 empty] | 半 減 期 |  |  |  | 生成量 (Bq) |  |  | 取扱予定量 (Bq) |  |  |  | 取 扱 時 の 形 状 |  |  |  | 立 入 制 限 区 域 | [6 empty] | 備考 | [5 empty] | ① | ② | ③ | 判定 |  | 液体用容器 |  |  | 第二実験 |  | 生物実験室5 |  | 0.0283 |  | 0.00905 |  | F-22 | 4.2 | s | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[17 empty] | 密封状の |  |  |  | 立ち入り | [6 empty] | 生成量、取扱予定量は用紙全カプセル合計量を記載 |  |  |  |  | 核種1 | 10000000000000000 | 10000000000000000 | 10000000000000000 |  |  | その他専用容器 |  |  | 第三実験 |  | 生物実験室6 |  | 0.0283 |  | 0.00905 |  | Ne-18 | 1.67 | s | 6.159 | 2.847 | 917.15 | 1.6 | 0 | 0
[17 empty] | 密封状の |  |  |  | 有の場合 予想被ばく線量 | [11 empty] | 核種2 | 10000000000000000 | 10000000000000000 | 10000000000000000 | [5 empty] | ジュニアケーブ |  | 生物実験室7 |  | 0.37737 |  | 0.00905 |  | Ne-19 | 17.4 | s | 6.159 | 2.847 | 917.15 | 1.6 | 0 | 0
[17 empty] | 密封状の |  |  |  |  | 人 |  |  | μSv | [7 empty] | 核種3 | 10000000000000000 | 10000000000000000 | 10000000000000000 | [5 empty] | ホットケーブ |  | 生物実験室8 |  | 0.4717 |  | 0.00905 |  | Ne-23 | 37.2 | s | 6.159 | 2.847 | 917.15 | 1.6 | 0 | 0
使 用 ・ 保 管 ・ 移 動 届 | [33 empty] | NGの場合は取り扱い予定量が | [7 empty] | RI貯蔵室 |  | 化学実験室1 |  | - |  | 0.15385 |  | Na-21 | 22.5 | m | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
| 照射週を超えての取扱を伴うためＲＩ届を提出します（以下カプセル開封までの保管がある場合のみ記載する) | [22 empty] | RI届受付番号 | [9 empty] | 最大使用数量以下になる条件に変更してください。 | [9 empty] | 化学実験室2 |  |  |  | 0.15385 |  | Na-22 | 2.6 | y | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 180000
① | 計画 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 年 |  | 月 | 日 | 室等 管理者 |  | 署名または印 |  | 目的 | 使用 |  |  | 1mでの予想線量率 | [5 empty] | μSv/h | 備考 | [14 empty] | 化学実験室3 |  |  |  | 0.15385 |  | Na-24 | 14.96 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 19000
|  | 場所： | [5 empty] | 棟 |  |  |  |  | 室 |  |  |  |  | 方法 | 測定 | [24 empty] | スペクトロメータ1 |  |  |  | 0.04525 |  | Na-25 | 60 | s | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
| 実施 | 変更 （有 ・ 無） | [8 empty] | 変更有 のみ 右記載 |  | 変更点：□日付 □場所 □目的・方法 □取扱核種、量 | [30 empty] | スペクトロメータ3 |  |  |  | 0.04525 |  | Mg-23 | 11.3 | s | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
|  | 実施線量率 | [7 empty] | μSv/h |  |  | 詳細： | [30 empty] | 低放射能測定室 |  |  |  | 0.0045 |  | Mg-27 | 9.46 | min | 133560 | 61740 | 408850 | 740 | 0 | 1000
② | 計画 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 年 |  | 月 | 日 | 室等 管理者 |  | 署名または印 |  | 目的 |  |  |  | 1mでの予想線量率 | [5 empty] | μSv/h | 備考 | [14 empty] | 環境動態実験室 |  |  |  | 0.00905 |  | Mg-28 | 21.1 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
|  | 場所： | [5 empty] | 棟 |  |  |  |  | 室 |  |  |  |  | 方法 | [23 empty] | 使用室名 |  |  |  | 各部屋の乗数 |  |  |  | Al-25 | 7.18 | s | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
| 実施 | 変更 （有 ・ 無） | [8 empty] | 変更有 のみ 右記載 |  | 変更点：□日付 □場所 □目的・方法 □取扱核種、量 | [24 empty] | 第一測定 | 0.00094 | 4 | [9 empty] | Al-26m | 6.4 | s | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 180000
|  | 実施線量率 | [7 empty] | μSv/h |  |  | 詳細： | [24 empty] | 第二測定 | 0.00094 | 4 |  | 乗数 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Al-26 | 720000 | y | 274540000 | 126910000 | 40885000 | 74000 | 0 | 1000
③ | 計画 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 年 |  | 月 | 日 | 室等 管理者 |  | 署名または印 |  | 目的 |  |  |  | 1mでの予想線量率 | [5 empty] | μSv/h | 備考 | [8 empty] | 第三測定 | 0.00094 | 4 |  | 列検索番号 | #N/A | #N/A | #N/A | 判定 |  |  |  | Al-28 | 2.241 | min | 133560000 | 61740000 | 19890000 | 36000 | 0 | 0
|  | 場所： | [5 empty] | 棟 |  |  |  |  | 室 |  |  |  |  | 方法 | [19 empty] | 第一機器分析 | 0.00094 | 4 | [9 empty] | Al-30 | 3.69 | s | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
| 実施 | 変更 （有 ・ 無） | [8 empty] | 変更有 のみ 右記載 |  | 変更点：□日付 □場所 □目的・方法 □取扱核種、量 | [24 empty] | 第二機器分析 | 0.00094 | 4 | [9 empty] | Si-26 | 2.2 | s | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
|  | 実施線量率 | [7 empty] | μSv/h |  |  | 詳細： | [24 empty] | 第一暗室 | 0.00094 | 4 | [9 empty] | Si-27 | 4.13 | s | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
廃 棄 届 | [37 empty] | 第二暗室 | 0.00094 | 4 | [9 empty] | Si-31 | 2.62 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 180000
計画 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 形状： |  |  |  |  | 室等 管理者 |  | 署名または印 |  | 廃棄方法： |  |  | RI通常廃棄 |  |  |  | 備考 | [12 empty] | 第一実験 | 0.0283 | 4 | [9 empty] | P-29 | 4.1 | s | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
|  | 場所： | [5 empty] | 棟 |  |  |  |  | 室 |  |  |  |  | 廃棄容器： | [19 empty] | 第二実験 | 0.0283 | 4 | [9 empty] | P-30 | 2.5 | m | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
実施 |  | 廃棄容器番号： | [8 empty] | 変更 （有 ・ 無） | [5 empty] | 変更有のみ 右記載 |  | 変更点：□日付 □場所 □廃棄方法・容器 □核種、量 | [18 empty] | 第三実験 | 0.0283 | 4 | [9 empty] | P-32 | 14.26 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 180000
|  | 記録票番号： | [8 empty] | 容器表面線量率： |  |  |  |  | μSv/h |  |  | 詳細： | [18 empty] | ジュニアケーブ | 0.37737 | 4 | [9 empty] | P-33 | 25.3 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
所 長 |  |  | 臨界装置 |  |  |  | 放射線管理部長 |  |  | 廃棄物処理 |  |  | 実験設備 |  |  | 放射線取扱 |  | 臨界装置 |  |  | その他 |  | 臨界装置部長 |  |  |  | 注意事項 | [10 empty] | ホットケーブ | 0.4717 | 4 | [9 empty] | S-30 | 1.21 | s | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
|  |  | 主任技術者 | [6 empty] | 部長 |  |  | 管理部長 |  |  | 主任者 |  | 部員 |  |  |  |  | 照射指示 | [14 empty] | RI貯蔵室 | - | 4 | [9 empty] | S-35 | 87.5 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 180000
印 |  |  | 印 |  |  |  | 印 |  |  | 印 |  |  | 印 |  |  | 印 |  | 印 |  |  | 印 |  | 印 | [14 empty] | 物理実験室1 | 0.00905 | 6 | [9 empty] | S-37 | 5.05 | min | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[32 empty] | 2017.03.23 改定 | [5 empty] | 物理実験室2 | 0.00905 | 6 | [9 empty] | Cl-33 | 2.5 | s | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[38 empty] | 物理実験室3 | 0.00905 | 6 | [9 empty] | Cl-34 | 1.53 | s | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 1800000
[38 empty] | 物理実験室4 | 0.00905 | 6 | [9 empty] | Cl-36 | 300000 | y | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 180000
[38 empty] | 物理実験室5 | 0.0905 | 6 | [9 empty] | Cl-38m | 0.72 | s | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[38 empty] | 生物実験室1 | 0.00905 | 6 | [9 empty] | Cl-38 | 37.18 | min | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 180000
[38 empty] | 生物実験室2 | 0.0905 | 6 | [9 empty] | Cl-39 | 56.2 | m | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[38 empty] | 生物実験室4 | 0.00905 | 6 | [9 empty] | Cl-40 | 1.35 | m | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[38 empty] | 生物実験室5 | 0.00905 | 6 | [9 empty] | Ar-37 | 35 | d | 1335600 | 617400 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[38 empty] | 生物実験室6 | 0.00905 | 6 | [9 empty] | Ar-39 | 269 | y | 1335600 | 617400 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[38 empty] | 生物実験室7 | 0.00905 | 6 | [9 empty] | Ar-41 | 1.83 | h | 1326640 | 315560 | 2259111 | 4000 | 0 | 0
[38 empty] | 生物実験室8 | 0.00905 | 6 | [9 empty] | Ar-42 | 33 | y | 682640 | 315560 | 9171500 | 16000 | 0 | 0
[38 empty] | 化学実験室1 | 0.15385 | 6 | [9 empty] | K-37 | 1.23 | s | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[38 empty] | 化学実験室2 | 0.15385 | 6 | [9 empty] | K-38m | 0.93 | s | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[38 empty] | 化学実験室3 | 0.15385 | 6 | [9 empty] | K-38 | 7.61 | m | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 1800000
[38 empty] | スペクトロメータ1 | 0.04525 | 6 | [9 empty] | K-42 | 12.36 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[38 empty] | スペクトロメータ3 | 0.04525 | 6 | [9 empty] | K-44 | 22.51 | m | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[38 empty] | 低放射能測定室 | 0.0045 | 6 | [9 empty] | K-47 | 18 | s | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[38 empty] | 環境動態実験室 | 0.00905 | 6 | [9 empty] | Ca-41 | 103000 | y | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 1000
[38 empty] | 化学実験室 | 1 | 7 | [9 empty] | Ca-45 | 165 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[38 empty] | 炉室 | 1 | 8 | [9 empty] | Ca-47 | 4.54 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[38 empty] | ターゲット室 | 1 | 9 | [9 empty] | Sc-43 | 3.89 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Sc-44m | 2.44 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 180000
[50 empty] | Sc-44 | 3.93 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 180000
[50 empty] | Sc-46m | 18.7 | s | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Sc-46 | 83.32 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 180000
[50 empty] | Sc-47 | 3.35 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Sc-48 | 43.7 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Sc-49 | 57.4 | m | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Sc-50m | 0.35 | s | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Sc-50 | 1.71 | m | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Ti-44 | 48.2 | y | 27454000 | 12691000 | 4088500 | 7400 | 0 | 0
[50 empty] | Ti-45 | 3.08 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 180000
[50 empty] | Ti-51 | 5.8 | min | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | V-48 | 15.97 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | V-49 | 330 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | V-52 | 3.75 | m | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | V-53 | 1.61 | m | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | V-54 | 49.8 | s | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Cr-48 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Cr-49 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Cr-51 | 27.7 | d | 2745400000 | 1269100000 | 408850000 | 740000 | 0 | 180000
[50 empty] | Cr-55 | 3.5 | min | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Mn-52 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Mn-53 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Mn-54 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 180000
[50 empty] | Mn-56 | 2.58 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 180000
[50 empty] | Mn-57 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Mn-58 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Fe-52 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Fe-53 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Fe-55 | 2.73 | y | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 1000
[50 empty] | Fe-59 | 44.503 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 180000
[50 empty] | Co-56 | 0 | 0 | 549080000 | 253820000 | 81770000 | 140000 | 0 | 0
[50 empty] | Co-57 | 0 | 0 | 3413200000 | 1577800000 | 508300000 | 920000 | 0 | 370000
[50 empty] | Co-58 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 370000
[50 empty] | Co-60m | 10.5 | min | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Co-60 | 5.272 | y | 133560000 | 61740000 | 19890000 | 36000 | 0 | 370000
[50 empty] | Co-62m | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Co-62 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Co-63 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Ni-56 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ni-57 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 180000
[50 empty] | Ni-59 | 75000 | y | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ni-63 | 100 | y | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ni-65 | 2.52 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Cu-61 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Cu-62 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 1800000
[50 empty] | Cu-64 | 12.7 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 180000
[50 empty] | Cu-66 | 5.1 | min | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Cu-67 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Cu-68 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Cu-69 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Zn-62 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Zn-63 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Zn-65 | 244.3 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 180000
[50 empty] | Zn-69m | 13.8 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 1800000
[50 empty] | Zn-69 | 56 | min | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 1800000
[50 empty] | Zn-71m | 3.9 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Zn-71 | 2.4 | min | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Ga-66 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ga-67 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ga-68 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 180000
[50 empty] | Ga-70 | 21.15 | min | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ga-72 | 14.1 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 180000
[50 empty] | Ga-73 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ga-75 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Ge-68 | 0 | 0 | 274540000 | 126910000 | 40885000 | 74000 | 0 | 0
[50 empty] | Ge-69 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ge-71 | 11.43 | d | 2745400000 | 1269100000 | 408850000 | 740000 | 0 | 180000
[50 empty] | Ge-75m | 47 | s | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Ge-75 | 83 | min | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 180000
[50 empty] | Ge-77m | 53 | s | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 19000
[50 empty] | Ge-77 | 11.3 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 19000
[50 empty] | As-72 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | As-73 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | As-74 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 180000
[50 empty] | As-76 | 26.4 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 180000
[50 empty] | As-77 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | As-79 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | As-81 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Se-72 | 0 | 0 | 133560000 | 61740000 | 19890000 | 36000 | 0 | 0
[50 empty] | Se-73 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Se-75 | 119.64 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Se-77m | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Se-79m | 3.9 | min | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Se-79 | 65000 | y | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 1000
[50 empty] | Se-81m | 57.3 | min | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Se-81 | 18 | min | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 1000
[50 empty] | Se-83m | 69 | s | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Se-83 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Br-77 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Br-80m | 4.42 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 180000
[50 empty] | Br-80 | 17.6 | min | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 180000
[50 empty] | Br-82 | 35.34 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 180000
[50 empty] | Br-83 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Kr-81 | 230000 | y | 1335600 | 617400 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Kr-85m | 4.48 | h | 1335600 | 617400 | 4420000 | 8000 | 0 | 0
[50 empty] | Kr-85 | 10.76 | y | 1335600 | 617400 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Rb-83 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Rb-84 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Rb-86m | 1.02 | min | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Rb-86 | 18.7 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Rb-88 | 17.8 | min | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Sr-82 | 0 | 0 | 274540000 | 126910000 | 40885000 | 74000 | 0 | 0
[50 empty] | Sr-83 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Sr-85 | 64.9 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Sr-87m | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Sr-89 | 50.5 | d | 549080000 | 253820000 | 81770000 | 140000 | 0 | 0
[50 empty] | Sr-90 | 0 | 0 | 13356000 | 6174000 | 1989000 | 3600 | 0 | 0
[50 empty] | Sr-91 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Y-87m | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Y-87 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Y-88 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Y-90m | 64.1 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Y-90 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Y-91 | 0 | 0 | 274540000 | 126910000 | 40885000 | 74000 | 0 | 0
[50 empty] | Y-95 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Zr-88 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Zr-89 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Zr-93 | 1500000 | y | 1335600 | 617400 | 198900 | 360 | 0 | 0
[50 empty] | Zr-95 | 64 | d | 549080000 | 253820000 | 81770000 | 140000 | 0 | 0
[50 empty] | Zr-97 | 16.8 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Nb-90 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Nb-91 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Nb-92m | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Nb-92 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Nb-93m | 0 | 0 | 549080000 | 253820000 | 81770000 | 140000 | 0 | 0
[50 empty] | Nb-94m | 6.26 | min | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Nb-94 | 20000 | y | 54908000 | 25382000 | 8177000 | 14000 | 0 | 0
[50 empty] | Nb-95m | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Nb-95 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Nb-97m | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Nb-97 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Nb-99 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Mo-90 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Mo-91m | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Mo-91 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Mo-93 | 0 | 0 | 549080000 | 253820000 | 81770000 | 140000 | 0 | 0
[50 empty] | Mo-99 | 66 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Mo-101 | 14.6 | min | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Tc-94m | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Tc-94 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Tc-95m | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Tc-95 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Tc-97m | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Tc-97 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Tc-99m | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Tc-99 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Tc-101 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Tc-103 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Ru-95 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Ru-97 | 2.9 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ru-103 | 39.5 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ru-105 | 4.44 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ru-106 | 0 | 0 | 27454000 | 12691000 | 4088500 | 7400 | 0 | 0
[50 empty] | Ru-108 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Rh-101m | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Rh-101 | 0 | 0 | 549080000 | 253820000 | 81770000 | 140000 | 0 | 0
[50 empty] | Rh-102 | 0 | 0 | 274540000 | 126910000 | 40885000 | 74000 | 0 | 0
[50 empty] | Rh-103m | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Rh-104m | 4.4 | min | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Rh-104 | 42 | s | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Rh-105m | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Rh-105 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Rh-107 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Rh-109 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Pd-101 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Pd-103 | 16.96 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Pd-107m | 21.3 | s | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Pd-107 | 6500000 | y | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Pd-109m | 4.69 | min | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Pd-109 | 13.43 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Pd-111m | 5.5 | h | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Pd-111 | 23.4 | min | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Ag-104m | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ag-104 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ag-105 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ag-106m | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ag-106 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ag-108m | 418 | y | 133560000 | 61740000 | 19890000 | 36000 | 0 | 0
[50 empty] | Ag-108 | 2.41 | min | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Ag-109m | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Ag-110m | 249.9 | d | 274540000 | 126910000 | 40885000 | 74000 | 0 | 0
[50 empty] | Ag-110 | 24.6 | s | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Ag-111m | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Ag-111 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ag-112 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ag-113 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Ag-115 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Cd-104 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Cd-105 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Cd-107 | 6.5 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Cd-109 | 462.6 | d | 549080000 | 253820000 | 81770000 | 140000 | 0 | 0
[50 empty] | Cd-111m | 49 | min | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Cd-115m | 44.8 | d | 549080000 | 253820000 | 81770000 | 140000 | 0 | 0
[50 empty] | Cd-115 | 53.38 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Cd-117m | 3.31 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Cd-117 | 2.42 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | In-110 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | In-111 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | In-112m | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | In-112 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | In-114m | 49.5 | d | 274540000 | 126910000 | 40885000 | 74000 | 0 | 0
[50 empty] | In-114 | 71.9 | s | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | In-115m | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | In-116m | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | In-116 | 14 | s | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | In-117m | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | In-117 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | In-118m | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | In-118 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | In-119m | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | In-119 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | In-121m | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | In-121 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Sn-110 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Sn-111 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Sn-113m | 21.4 | min | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Sn-113 | 115.1 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Sn-119m | 0 | 0 | 3413200000 | 1577800000 | 508300000 | 920000 | 0 | 0
[50 empty] | Sn-121m | 50 | y | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Sn-121 | 27 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Sn-123m | 40.1 | min | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Sn-123 | 129.2 | d | 549080000 | 253820000 | 81770000 | 140000 | 0 | 0
[50 empty] | Sn-125m | 9.5 | min | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Sn-125 | 9.64 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Sb-118m | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Sb-118 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Sb-119 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Sb-120m | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Sb-120 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Sb-122m | 4.2 | min | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Sb-122 | 2.7 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Sb-124m | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Sb-124 | 60.3 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Sb-125 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Sb-127 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Sb-129 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Te-118 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Te-119m | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Te-119 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Te-121m | 154 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Te-121 | 16.8 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Te-123m | 119.7 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Te-125m | 57.4 | d | 1335600000 | 617400000 | 1818900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Te-127m | 109 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Te-127 | 9.35 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Te-129m | 33.6 | d | 1409800000 | 651700000 | 1919950000 | 380000 | 0 | 0
[50 empty] | Te-129 | 69.6 | min | 1335600000 | 617400000 | 1818900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Te-131m | 30 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Te-131 | 25 | min | 964600000 | 445900000 | 143650000 | 260000 | 0 | 0
[50 empty] | Te-132 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | I-123 | 0 | 0 | 13356000 | 6174000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | I-124 | 0 | 0 | 296800 | 137200 | 4420000 | 8000 | 0 | 0
[50 empty] | I-125 | 0 | 0 | 549080 | 253820 | 24310000 | 44000 | 0 | 0
[50 empty] | I-126 | 0 | 0 | 408100 | 188650 | 2210000 | 4000 | 0 | 0
[50 empty] | I-128 | 0 | 0 | 13356000 | 6174000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | I-129 | 0 | 0 | 54908 | 25382 | 22231000 | 4400 | 0 | 0
[50 empty] | I-130 | 0 | 0 | 2745400 | 1269100 | 11050000 | 20000 | 0 | 0
[50 empty] | I-131 | 0 | 0 | 274540 | 126910 | 2210000 | 4000 | 0 | 0
[50 empty] | I-132 | 0 | 0 | 2745400 | 1269100 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | I-133 | 0 | 0 | 1335600 | 617400 | 17680000 | 32000 | 0 | 0
[50 empty] | I-135 | 0 | 0 | 6826400 | 3155600 | 81770000 | 140000 | 0 | 0
[50 empty] | Xe-123 | 0 | 0 | 1335600 | 617400 | 4420000 | 8000 | 0 | 0
[50 empty] | Xe-125 | 16.9 | h | 1335600 | 617400 | 4420000 | 8000 | 0 | 0
[50 empty] | Xe-127 | 36.4 | d | 274540 | 126910 | 908556 | 1600 | 0 | 0
[50 empty] | Xe-131m | 11.9 | d | 1335600 | 617400 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Xe-133 | 5.25 | d | 1335600 | 617400 | 4420000 | 8000 | 0 | 0
[50 empty] | Xe-135m | 15.3 | min | 1335600 | 617400 | 4420000 | 8000 | 0 | 0
[50 empty] | Xe-135 | 9.1 | h | 1335600 | 617400 | 4420000 | 8000 | 0 | 0
[50 empty] | Cs-128 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Cs-129 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Cs-130 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Cs-131 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Cs-132 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Cs-134 | 2.06 | y | 274540000 | 126910000 | 40885000 | 74000 | 0 | 0
[50 empty] | Cs-137 | 9 | h | 549080000 | 253820000 | 81770000 | 140000 | 0 | 0
[50 empty] | Ba-128 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ba-129 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Ba-131 | 11.5 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ba-133m | 38.9 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ba-133 | 10.5 | y | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ba-135m | 28.7 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ba-137m | 2.55 | min | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Ba-139 | 83.06 | min | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ba-140 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | La-134 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | La-135 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | La-136 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | La-137 | 0 | 0 | 274540000 | 126910000 | 40885000 | 74000 | 0 | 0
[50 empty] | La-140 | 40.272 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | La-141 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ce-134 | 0 | 0 | 615860000 | 284690000 | 91715000 | 160000 | 0 | 0
[50 empty] | Ce-135 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ce-137m | 34.4 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ce-137 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ce-139 | 137.6 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ce-141 | 32.5 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ce-143 | 33 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ce-144 | 0 | 0 | 68264000 | 31556000 | 10166000 | 18000 | 0 | 0
[50 empty] | Pr-139 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Pr-140 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Pr-142 | 19.13 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Pr-143 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Pr-144 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Pr-145 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Pr-147 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Nd-140 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Nd-141 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Nd-147 | 10.98 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Nd-149 | 1.73 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Nd-151 | 12.4 | min | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Pm-141 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Pm-142 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Pm-143 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Pm-145 | 0 | 0 | 54908000 | 25382000 | 8177000 | 14000 | 0 | 0
[50 empty] | Pm-147 | 0 | 0 | 549080000 | 253820000 | 81770000 | 140000 | 0 | 0
[50 empty] | Pm-149 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Pm-151 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Pm-153 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Sm-142 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Sm-143m | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Sm-143 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Sm-145 | 340 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Sm-151 | 93 | y | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Sm-153 | 46.27 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Sm-155 | 22.4 | min | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Eu-147 | 0 | 0 | 133560000 | 61740000 | 19890000 | 36000 | 0 | 0
[50 empty] | Eu-149 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Eu-150 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 8177000 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Eu-150 | 0 | 0 | 54908000 | 25382000 | 8177000 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Eu-152m | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Eu-152 | 13.33 | y | 54908000 | 25382000 | 8177000 | 14000 | 0 | 0
[50 empty] | Eu-154 | 8.8 | y | 54908000 | 25382000 | 8177000 | 14000 | 0 | 0
[50 empty] | Eu-155 | 0 | 0 | 274540000 | 126910000 | 40885000 | 74000 | 0 | 0
[50 empty] | Eu-156 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Eu-157 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Eu-158 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Eu-159 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Gd-151 | 0 | 0 | 133560000 | 61740000 | 19890000 | 36000 | 0 | 0
[50 empty] | Gd-153 | 239.47 | d | 549080000 | 253820000 | 81770000 | 140000 | 0 | 0
[50 empty] | Gd-159 | 18.48 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Gd-161 | 3.66 | min | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Tb-155 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Tb-157 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Tb-160 | 72.3 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Tb-161 | 0 | 0 | 27454000 | 12691000 | 4088500 | 7400 | 0 | 0
[50 empty] | Tb-162 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Tb-163 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Dy-155 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Dy-157 | 8.1 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Dy-159 | 144.4 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Dy-165m | 1.3 | min | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Dy-165 | 2.35 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ho-160m | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Ho-160 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Ho-161m | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Ho-161 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ho-162m | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ho-162 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ho-163m | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Ho-163 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Ho-164 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ho-166m | 1200 | y | 27454000 | 12691000 | 4088500 | 7400 | 0 | 0
[50 empty] | Ho-166 | 26.8 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ho-167 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ho-169 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Er-160 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Er-161 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Er-163 | 75 | min | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Er-165 | 10.3 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Er-167m | 2.3 | s | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Er-169 | 9.4 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Er-171 | 7.52 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Tm-167 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Tm-168 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Tm-170 | 128.6 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Tm-171 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Tm-172 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Tm-173 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Tm-174 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Tm-175 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Yb-166 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Yb-167 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Yb-169m | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Yb-169 | 32 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Yb-175 | 4.2 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Yb-176m | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Yb-177 | 1.9 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Lu-172 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Lu-173 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Lu-174m | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Lu-174 | 0 | 0 | 549080000 | 253820000 | 81770000 | 140000 | 0 | 0
[50 empty] | Lu-176m | 3.68 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Lu-177m | 160.1 | d | 274540000 | 126910000 | 40885000 | 74000 | 0 | 0
[50 empty] | Lu-177 | 6.71 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Lu-178 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Lu-179 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Hf-172 | 0 | 0 | 133560000 | 61740000 | 19890000 | 36000 | 0 | 0
[50 empty] | Hf-173 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Hf-175 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Hf-177m | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Hf-178m | 0 | 0 | 5490800 | 2538200 | 817700 | 1400 | 0 | 0
[50 empty] | Hf-179m | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Hf-180m | 5.5 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Hf-181 | 42.39 | d | 549080000 | 253820000 | 81770000 | 140000 | 0 | 0
[50 empty] | Ta-178 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Ta-179 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ta-182m | 16 | min | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ta-182 | 114.43 | d | 549080000 | 253820000 | 81770000 | 140000 | 0 | 0
[50 empty] | Ta-183 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ta-185 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | W-178 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | W-179m | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | W-179 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | W-181 | 121.2 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | W-183m | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | W-185m | 1.67 | min | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | W-185 | 75.1 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | W-187 | 23.72 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Re-183 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Re-184m | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Re-184 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Re-186 | 89.25 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Re-187 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Re-188m | 18.6 | min | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Re-188 | 16.98 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Re-189 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Os-182 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Os-183m | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Os-183 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Os-185 | 94 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Os-189m | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Os-190m | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Os-191m | 13.1 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Os-191 | 15.4 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Os-193 | 30.11 | h | 964600000 | 445900000 | 143650000 | 260000 | 0 | 0
[50 empty] | Ir-189 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ir-190 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ir-191m | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ir-192 | 73.83 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ir-193m | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Ir-194 | 19.15 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ir-195 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Ir-196 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Pt-189 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Pt-191 | 2.8 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Pt-193m | 4.33 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Pt-193 | 50 | y | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Pt-195m | 4.02 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Pt-197m | 94.4 | min | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Pt-197 | 18.3 | h | 1335600000 | 617400000 | 1818900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Pt-199 | 30.8 | min | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Au-194 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Au-195 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Au-196m | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Au-196 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Au-197m | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Au-198 | 2.6943 | d | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Au-199 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Au-200 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Au-201 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Hg-194 | 0 | 0 | 29680 | 13720 | 442000 | 800 | 0 | 0
[50 empty] | Hg-195m | 0 | 0 | 296800 | 137200 | 1522444 | 2700 | 0 | 0
[50 empty] | Hg-195 | 0 | 0 | 13356000 | 6174000 | 4420000 | 8000 | 0 | 0
[50 empty] | Hg-197m | 23.8 | h | 6158600 | 2846900 | 2038111 | 3600 | 0 | 0
[50 empty] | Hg-197 | 64.1 | h | 10388000 | 4802000 | 3437778 | 6200 | 0 | 0
[50 empty] | Hg-199m | 42.6 | min | 13356000 | 6174000 | 4420000 | 8000 | 0 | 0
[50 empty] | Hg-203 | 46.59 | d | 1038800 | 480200 | 343778 | 620 | 0 | 0
[50 empty] | Hg-205 | 5.2 | min | 61.586 | 28.469 | 917.15 | 1.6 | 0 | 0
[50 empty] | Tl-201 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Tl-202 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Tl-204 | 3.78 | y | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Tl-206 | 4.2 | min | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Tl-207 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Pb-202m | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Pb-202 | 0 | 0 | 274540000 | 126910000 | 40885000 | 74000 | 0 | 0
[50 empty] | Pb-203 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Pb-204m | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Pb-205 | 15000000 | y | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Pb-207m | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Pb-209 | 3.253 | h | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Pb-210 | 0 | 0 | 1335600 | 617400 | 198900 | 360 | 0 | 0
[50 empty] | Pb-211 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Bi-206 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Bi-207 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Bi-208 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Bi-210 | 5.013 | d | 133560000 | 61740000 | 19890000 | 36000 | 0 | 0
[50 empty] | Bi-211 | 0 | 0 | 1335600 | 617400 | 198900 | 360 | 0 | 0
[50 empty] | Bi-215 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Po-208 | 0 | 0 | 2745.4 | 1269.1 | 408.85 | 0.74 | 0 | 0
[50 empty] | Po-210 | 0 | 0 | 2745400 | 1269100 | 408850 | 740 | 0 | 0
[50 empty] | Po-211 | 0 | 0 | 2745.4 | 1269.1 | 408.85 | 0.74 | 0 | 0
[50 empty] | Po-213 | 0 | 0 | 2745.4 | 1269.1 | 408.85 | 0.74 | 0 | 0
[50 empty] | Po-215 | 0 | 0 | 2745.4 | 1269.1 | 408.85 | 0.74 | 0 | 0
[50 empty] | At-215 | 0 | 0 | 2745.4 | 1269.1 | 408.85 | 0.74 | 0 | 0
[50 empty] | At-217 | 0 | 0 | 2745.4 | 1269.1 | 408.85 | 0.74 | 0 | 0
[50 empty] | Rn-219 | 0 | 0 | 0.89 | 0.412 | 13.26 | 0.024 | 0 | 0
[50 empty] | Fr-221 | 0 | 0 | 2745.4 | 1269.1 | 408.85 | 0.74 | 0 | 0
[50 empty] | Fr-223 | 0 | 0 | 133560000 | 61740000 | 19890000 | 36000 | 0 | 0
[50 empty] | Ra-223 | 0 | 0 | 2745400 | 1269100 | 408850 | 740 | 0 | 0
[50 empty] | Ra-224 | 0 | 0 | 5490800 | 2538200 | 817700 | 1400 | 0 | 0
[50 empty] | Ra-225 | 0 | 0 | 2745400 | 1269100 | 408850 | 740 | 0 | 0
[50 empty] | Ra-226 | 0 | 0 | 2745400 | 1269100 | 408850 | 740 | 0 | 0
[50 empty] | Ra-228 | 0 | 0 | 2745400 | 1269100 | 408850 | 740 | 0 | 0
[50 empty] | Ac-225 | 0 | 0 | 6010200 | 2778300 | 198900 | 360 | 0 | 0
[50 empty] | Ac-227 | 0 | 0 | 8904 | 4116 | 408.85 | 0.74 | 0 | 0
[50 empty] | Ac-228 | 0 | 0 | 27454000 | 12691000 | 4088500 | 7400 | 0 | 0
[50 empty] | Ac-231 | 0 | 0 | 601020 | 277830 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Pa-231 | 0 | 0 | 46004 | 21266 | 817.7 | 1.4 | 0 | 0
[50 empty] | Pa-233 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Pa-234m | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Pa-234 | 0 | 0 | 1335600000 | 617400000 | 198900000 | 360000 | 0 | 0
[50 empty] | Pa-237 | 0 | 0 | 133560 | 61740 | 19890 | 36 | 0 | 0
[50 empty] | Np-236 | 0 | 0 | 3005100 | 27783000 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | Np-237 | 0 | 0 | 1335600 | 12348000 | 1989 | 3.6 | 3000 | 0
[50 empty] | Np-239 | 0 | 0 | 6678000 | 61740000 | 1989000 | 3600 | 0 | 0
[50 empty] | Am-240 | 0 | 0 | 66780000 | 617400000 | 19890000 | 36000 | 0 | 0
[50 empty] | Am-241 | 0 | 0 | 1484000 | 13720000 | 4088.5 | 7.4 | 900000 | 0
[50 empty] | Am-242m | 0 | 0 | 1484000 | 13720000 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | Am-243 | 0 | 0 | 1484000 | 13720000 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | Cm-242 | 0 | 0 | 29680000 | 274400000 | 0 | 360 | 0 | 0
[50 empty] | Cm-243 | 0 | 0 | 371000 | 3430000 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | Cm-244 | 0 | 0 | 2968000 | 27440000 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | Cm-245 | 0 | 0 | 1484000 | 13720000 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | Cm-246 | 0 | 0 | 1484000 | 13720000 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | Cm-247 | 0 | 0 | 371000 | 3430000 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | Cm-248 | 0 | 0 | 115010 | 1063300 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | Bk-247 | 0 | 0 | 296800 | 2744000 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | Bk-249 | 0 | 0 | 2448600 | 22638000 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | Cf-251 | 0 | 0 | 296800 | 2744000 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | Cf-252 | 0 | 0 | 66780 |  |  | 36 | 0 | 0
水圧輸送輸送管照射（HYD)について
一般的な記載例
保管届にて照射終了日から開封予定日までを記載する。
保管場所：原子炉棟ホットケーブ室
目的：保管、方法：水中
容器の表面線量率：<0.1
別途必ず放射性元素取扱届（RI届）を提出すること
ホットラボでの放射化分析について
一般的な記載例
使用場所：原子炉棟第1~2測定室
目的：使用、方法：測定
廃棄場所：原子炉棟第1実験室
廃棄方法：RI通常廃棄
廃棄容器：カートンボックス
設備略称
Pn：圧気輸送管
HYD：水圧輸送管
Slant：傾斜照射孔
D2O：重水設備
SSS:精密制御照射
T-1：ISOL
目的が移動の場合は移動先の場所を記載する。
Note on D18: 試料の分解・爆発・腐食・発熱及び反応度変化などについての見積､経験など及び形状の略図面（再照射試料の場合は来歴、照射前の線量等を明記すること）
Note on AL21: Pnの場合はポリエチレン等の通気性のないものは充填物として不可
Note on D29: 照射後から空白時間が無いように、かつ処理が完結するように記載すること。
Note on D30: ☑の場合は必ず放射性同位元素取扱届（RI届）を記載すること。受付番号は事後で可
Note on F34: 保管の実施線量率は保管開始時の線量率を記載する。
Note on D43: RI届を提出、または自然減衰以外は必ず廃棄届を記載すること

## 別紙1 (指示書用)
( / page)
受付№. | [6 empty] | ＫＵＲ・ＫＵＣＡ照射・使用記録（別紙１）
項目 |  | 年 月 日 |  |  | 開 始 時 間 |  | 時 間 | 設 備 | 照射番号と実施確認 |  | 年 月 日 |  |  | 開 始 時 間 |  | 時 間 | 設 備 | 照射番号と実施確認 |  | 時間 | 設備
| 希望 |  | , | , |  | : |  |  | 照射番号 |  |  | , | , |  | : |  |  | 照射番号 |  | s | Pn-1
| 計画 |  | , | , |  | : |  |  | 線量率 (μSv/h) | 10cmで |  | , | , |  | : |  |  | 線量率 (μSv/h) | 10cmで | m | Pn-2
| 実施 |  | , | , |  | : |  |  | 異常(有・無) 署名 |  |  | , | , |  | : |  |  | 異常(有・無) 署名 |  | h | Pn-3
| 希望 |  | , | , |  | : |  |  | 照射番号 |  |  | , | , |  | : |  |  | 照射番号 |  | d | Tc-Pn
| 計画 |  | , | , |  | : |  |  | 線量率 (μSv/h) | 10cmで |  | , | , |  | : |  |  | 線量率 (μSv/h) | 10cmで |  | HYD
| 実施 |  | , | , |  | : |  |  | 異常(有・無) 署名 |  |  | , | , |  | : |  |  | 異常(有・無) 署名 |  |  | Slant
| 希望 |  | , | , |  | : |  |  | 照射番号 |  |  | , | , |  | : |  |  | 照射番号 |  |  | D2O ﾚｰﾙ
| 計画 |  | , | , |  | : |  |  | 線量率 (μSv/h) | 10cmで |  | , | , |  | : |  |  | 線量率 (μSv/h) | 10cmで |  | D2O 台車
| 実施 |  | , | , |  | : |  |  | 異常(有・無) 署名 |  |  | , | , |  | : |  |  | 異常(有・無) 署名 |  |  | LTL
| 希望 |  | , | , |  | : |  |  | 照射番号 |  |  | , | , |  | : |  |  | 照射番号 |  |  | T-1
| 計画 |  | , | , |  | : |  |  | 線量率 (μSv/h) | 10cmで |  | , | , |  | : |  |  | 線量率 (μSv/h) | 10cmで
| 実施 |  | , | , |  | : |  |  | 異常(有・無) 署名 |  |  | , | , |  | : |  |  | 異常(有・無) 署名
| 希望 |  | , | , |  | : |  |  | 照射番号 |  |  | , | , |  | : |  |  | 照射番号
| 計画 |  | , | , |  | : |  |  | 線量率 (μSv/h) | 10cmで |  | , | , |  | : |  |  | 線量率 (μSv/h) | 10cmで
| 実施 |  | , | , |  | : |  |  | 異常(有・無) 署名 |  |  | , | , |  | : |  |  | 異常(有・無) 署名
| 希望 |  | , | , |  | : |  |  | 照射番号 |  |  | , | , |  | : |  |  | 照射番号
| 計画 |  | , | , |  | : |  |  | 線量率 (μSv/h) | 10cmで |  | , | , |  | : |  |  | 線量率 (μSv/h) | 10cmで
| 実施 |  | , | , |  | : |  |  | 異常(有・無) 署名 |  |  | , | , |  | : |  |  | 異常(有・無) 署名
| 希望 |  | , | , |  | : |  |  | 照射番号 |  |  | , | , |  | : |  |  | 照射番号
| 計画 |  | , | , |  | : |  |  | 線量率 (μSv/h) | 10cmで |  | , | , |  | : |  |  | 線量率 (μSv/h) | 10cmで
| 実施 |  | , | , |  | : |  |  | 異常(有・無) 署名 |  |  | , | , |  | : |  |  | 異常(有・無) 署名
| 希望 |  | , | , |  | : |  |  | 照射番号 |  |  | , | , |  | : |  |  | 照射番号
| 計画 |  | , | , |  | : |  |  | 線量率 (μSv/h) | 10cmで |  | , | , |  | : |  |  | 線量率 (μSv/h) | 10cmで
| 実施 |  | , | , |  | : |  |  | 異常(有・無) 署名 |  |  | , | , |  | : |  |  | 異常(有・無) 署名
| 希望 |  | , | , |  | : |  |  | 照射番号 |  |  | , | , |  | : |  |  | 照射番号
| 計画 |  | , | , |  | : |  |  | 線量率 (μSv/h) | 10cmで |  | , | , |  | : |  |  | 線量率 (μSv/h) | 10cmで
| 実施 |  | , | , |  | : |  |  | 異常(有・無) 署名 |  |  | , | , |  | : |  |  | 異常(有・無) 署名
| 希望 |  | , | , |  | : |  |  | 照射番号 |  |  | , | , |  | : |  |  | 照射番号
| 計画 |  | , | , |  | : |  |  | 線量率 (μSv/h) | 10cmで |  | , | , |  | : |  |  | 線量率 (μSv/h) | 10cmで
| 実施 |  | , | , |  | : |  |  | 異常(有・無) 署名 |  |  | , | , |  | : |  |  | 異常(有・無) 署名
| 希望 |  | , | , |  | : |  |  | 照射番号 |  |  | , | , |  | : |  |  | 照射番号
| 計画 |  | , | , |  | : |  |  | 線量率 (μSv/h) | 10cmで |  | , | , |  | : |  |  | 線量率 (μSv/h) | 10cmで
| 実施 |  | , | , |  | : |  |  | 異常(有・無) 署名 |  |  | , | , |  | : |  |  | 異常(有・無) 署名
| 希望 |  | , | , |  | : |  |  | 照射番号 |  |  | , | , |  | : |  |  | 照射番号
| 計画 |  | , | , |  | : |  |  | 線量率 (μSv/h) | 10cmで |  | , | , |  | : |  |  | 線量率 (μSv/h) | 10cmで
| 実施 |  | , | , |  | : |  |  | 異常(有・無) 署名 |  |  | , | , |  | : |  |  | 異常(有・無) 署名
| 希望 |  | , | , |  | : |  |  | 照射番号 |  |  | , | , |  | : |  |  | 照射番号
| 計画 |  | , | , |  | : |  |  | 線量率 (μSv/h) | 10cmで |  | , | , |  | : |  |  | 線量率 (μSv/h) | 10cmで
| 実施 |  | , | , |  | : |  |  | 異常(有・無) 署名 |  |  | , | , |  | : |  |  | 異常(有・無) 署名
| 希望 |  | , | , |  | : |  |  | 照射番号 |  |  | , | , |  | : |  |  | 照射番号
| 計画 |  | , | , |  | : |  |  | 線量率 (μSv/h) | 10cmで |  | , | , |  | : |  |  | 線量率 (μSv/h) | 10cmで
| 実施 |  | , | , |  | : |  |  | 異常(有・無) 署名 |  |  | , | , |  | : |  |  | 異常(有・無) 署名